Приложение к решению Совета народных депутатов города Коврова от 25.07.2012г. №208

Программа

«комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры гОРОДА  КОВРОВ  на 2012 -  2025 гОДЫ »

ФЕВРАЛЬ 2012

Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  города Ковров на 2012-2025 годы»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ковров на 2012-2025 гг.» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Постановлением Главы администрации города Ковров от 06.05.2009г. № 822 «Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г.Ковров на 2010-2012г. и целевые показатели на период до 2020года». Генеральный план развития города Коврова утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006г. №127 Решение Совета народных депутатов г.Коврова от 01.12.2011г. №460 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Коврова». |
| Заказчик Программы | Администрация города Ковров |
| Разработчик Программы | Управление городского хозяйства администрации г.Ковров |
| Основные цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного - коммунального и промышленного строительства - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры города Ковров; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории города Ковров; - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры города; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги; |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2012-2025 гг. |
| Основные мероприятия программы | Мероприятия: - по развитию системы коммунального водоснабжения города Ковров; - по развитию системы коммунального водоотведения города Ковров; - по развитию системы электроснабжения города Ковров; - по развитию системы теплоснабжения города Ковров; - по развитию системы газоснабжения города Ковров; - по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов города Ковров; |
| Основные исполнители программы | Администрация города Ковров, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирования Программы будут осуществляться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год Инвестирование организациями коммунального комплекса Привлечение инвестиций сторонних организаций |
| Ожидаемые результаты | Ожидаемыми результатами программы является: создание системы коммунальной инфраструктуры города, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства в городе. |
| Контроль над исполнением программы | Администрация г.Ковров, Совет народных депутатов г. Ковров. |
| Периодичность отчетности | Ежегодно не позднее 01 декабря |

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

города Ковров на  2012 - 2025гг.»

I. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Правовым обоснованием по разработке Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ковров на 2012-2025гг.» (далее именуется – Программа), являются:

- Федеральноый закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

-  Генеральный план развития города Коврова  утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006г. №127

- Решение Совета народных депутатов г.Коврова от 01.12.2011г. №460 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Коврова»

-  Постановление Главы администрации города Ковров от 06.05.2009г. № 822 «Энергосбережение, повышение надежности функционирования топливно-энергетического комплекса, энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г.Ковров на 2010-2012г. и целевые показатели на период до 2020года».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также обусловлена перспективой развития муниципального образования г.Ковров, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом планируемого ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры в 2012 - 2025 годах.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса города обусловлено, в частности: 
- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью и большими потерями энергоносителей.

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше; 
- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса; 
- отсутствием экономических стимулов, снижением издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг; 
- неразвитостью конкурентной среды и как следствие: большими непроизводительными потерями энергии, воды и других ресурсов. 
             Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ковров - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в т.ч. объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. 
Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Целями программы являются:

- приведение в соответствие существующей системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства

- строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе  объектов водо-, тепло-, газо- и  электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

2. В ходе реализации мероприятий программы планируется решить следующие задачи:

- повышение  эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие         системы     коммунальной инфраструктуры  города   Ковров;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества  коммунальных   услуг, предоставляемых потребителям  на территории города Ковров;

- обеспечение   планового   и  опережающего инженерного обеспечения  земельных участков под жилищное и промышленное строительство;

- обеспечение   условий  и предпосылок  для формирования       тарифной       политики, обеспечивающей    создание    экономической основы  для  развития  систем коммунальной инфраструктуры города;

- определение    источников     привлечения средств  для  развития  систем коммунальной

инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

- привлечение        инвестиций           в жилищно-коммунальный комплекс;

- проведение     экспертизы    деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления  и  ликвидации  нерациональных  и необоснованных затрат, включаемых в  тарифы на соответствующие услуги;

IY. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Срок реализации программы 2012-2025гг.

Y. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1. Характеристика и анализ существующего состояния системы  водоснабжения г. Коврова.

В г. Коврове имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 98% жилого фонда. Источником водоснабжения служат подземные воды Ассельско-Клязьменского и Касимовского водоносных горизонтов, на которых организованы водозаборы.

В системе городского водопровода эксплуатируются 60 артезианских скважин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания.

Краткая характеристика водозаборов приведена ниже, в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование водозабора | Количество скважин | Производительность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Проектная |
| 1 | Северный | 6 | 7,1 | 15 |
| 2 | Южный | 9 | 13,6 | 20 |
| 3 | Юго-западный | 8 | 14,1 | 50 |
| 4 | Центральная насосная станция | 1 | 1,5 | 3,5 |
| 5 | Дом-интернат для престарелых | 1 | 0,6 | 3,5 |
| 6 | Заречная слободка | 1 | Резервная |
| 7 | ул. Димитрова | 10 | 8,1 | 10,0 |
| 8 | ул. Муромская | 8 | 8,3 | 14,0 |
| 9 | ул. Элеваторная | 2 | 0,4 | 0,5 |
| 10 | ул. Труда, 4 | 8 | 6,9 |  |
| 11 | ул. Крупской, 55 | 5 | 3,8 | 4,2 |
| 12 | ул. Волго-Донская, 21а | 1 | 0,3 | 0,7 |
| 13 | ул. Набережная, 22а | 1 | 0,6 | 6,0 |

Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фактическая производительность составляет 7,1 тыс. куб. м/сут. На данном водозаборе эксплуатируются 6 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1959г. по 1972 г. На протяжении ряда лет на Северном водозаборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,7 раза. Это может привести к истощению подземного запаса водоносного горизонта либо к чрезмерному понижению уровня вод и ухудшению их качества.

Южная насосная станция с проектной мощностью 20 тыс. куб. м/сут. Фактическая мощность составляет 13,6 тыс. куб. м/сут. На ЮНС эксплуатируются 9 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958г. по 1969г. Большая часть оборудования морально и физически устарела и требует замены.

Юго-Западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс. куб.м/сут. Фактическая мощность составляет 14,1 тыс. куб.м/сут. На водозаборе эксплуатируются 8 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию в 1977 году. Увеличение пропускной способности ЮЗВЗ за счет ввода в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин решит проблему снабжения водой  южной части города Коврова, особенно при перспективе  строительства нового жилого сектора.

Центральная насосная станция с проектной мощностью 3,5 тыс куб. м/сут. Фактическая мощность составляет 1,5 тыс.куб. м/сут. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважина, введенная в действие в 1899 году. Из-за изношенного и устаревшего оборудования наблюдается тенденция снижения подачи воды.

Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные предприятия, как ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева», ОАО «Ковровский механический завод», ОАО «Ковровхлебопродукт», ОАО «Ковровский электромеханический завод», ООО ПК «Никос», ОАО «ДСК», использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых и технических нужд.

Принципиальная схема водоснабжения города следующая: вода из скважин насосами I подъема подается в резервуары чистой воды, откуда насосами II подъема подается в сеть города. Протяженность водопроводных сетей г.Коврова всех форм собстывенности – 302,849 км. В этом количестве не учтена фактическая протяженность сетей, не стоящих на балансе муниципального предприятия «ПУВКХ». Протяженность бесхозяйных водопроводных сетей составляет 42,6 км.

На распределительной сети водопровода в местах плотной застройки расположены 16 сетевых насосных станций для обеспечения необходимых напоров, в т.ч.:

- ПНС на ул.С.Лазо,

- ПНС на ул.Свердлова,

- ПНС на ул.Строителей,39,

- ПНС на ул.Островского,

- ПНС 623кв.,

- ПНС на ул.З.Космодемьянской,

- ЦТП-2 на ул.Строителей,41,

- ЦТП «Пушкинский-1»,

- ЦТП «Пушкинский-2»,

- ЦТП на ул.Чернышевского,

- ЦТП на ул.Грибоедова,

- ЦТП-4 на ул.Строителей,15,

- ПНС на ул.Ранжева,7,

- ЦТП на ул.Киркиж,

- ЦТП на ул.Сосновая,

- ПНС на пр.Ленина,49.

Насосные водопроводные станции имеют износ – 90 %

Сведения о расходах воды, поданной в водопроводные сети города от водозаборов Муниципального предприятия «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Сведения о расходах воды, поданной в город за 2011 год

Таблица 2.

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 26,8 |
| 2. | Бюджетные организации | 3,2 |
| 3. | Предприятия и строительные организации | 26,1 |
| 4. | Прочие потребители | 7,3 |
| Всего: | 63,4 |

На предприятиях города контроль качества воды проводится в соответствии с разработанными и утвержденными «Рабочими программами производственного контроля качества воды». Выполнение требований «Рабочих программ» находится под постоянным контролем Роспотребнадзора.  Контроль осуществляется по микробиологическим, органолептическим. Обобщенным и химическим показателям. По анализам аккредитованных лабораторий питьевая вода в скважинах  г. Коврова соответствует качеству  - питьевая вода согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Одной из актуальных проблем г.Коврова является загрязнение водоносного горизонта шестивалентным хромом. В настоящее время шестивалентный хром обнаруживается в скважинах ОАО «КМЗ», которые являются источником водоснабжения восточной части города. Концентрации шестивалентного хрома на водозаборах достигают 0,32 мг/л, в разводящей сети до 0,09 мг/л (норма 0,05 мг/л).

В воде, подаваемой в город от Северного водозабора, в течение ряда лет фиксируется повышенная жесткость до 9мг-экв/л (норма 7мг-экв/л).

Также необходимо отметить следующее:

Скважины и насосные станции требуют проведения ремонта.

Не все скважины оборудованы приборами учета, не все водозаборные сооружения имеют сплошные ограждения зон строгого режима. Необходимо приведение зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Не на всех промпредприятиях имеются оборотные системы водоснабжения требуемой мощности.

На протяжении ряда лет на Южном и Северном водозаборах МП ПУВКХ г.Коврова осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,6 и 1,7 раза, соответственно. Это может привести к истощению подземного водоносного горизонта, либо к чрезмерному понижению уровня его вод и ухудшению их качества.

Таким образом, трудность решения проблемы обеспечения населения г. Коврова чистой питьевой водой обусловлена ухудшением качества питьевой воды, аварийным состоянием водопроводных сетей и недостаточной очисткой воды системами водоподготовки. Степень износа водопроводных сетей 74%, требуют замены 60% сетей со степенью износа 90-100%. За 2011 год на водопроводных сетях было ликвидировано 143 аварии с разрывом трубопроводов. В значительной степени проблема обеспечения населения г. Коврова качественной питьевой водой  обусловлена использованием устаревших технологий и оборудования, которое имеет высокую степень физического и морального износа.

2. Перспективы развития муниципального образования г. Ковров и прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Основными потребителями системы водоснабжения МО г. Ковров являются:

-	жилищно-коммунальный сектор;

-	промышленный сектор;

-	мелко промышленные и прочие потребители;

-	полив территории и зеленых насаждений общего пользования.

1. Население

По данным о существующем положении водопотребления за 2011год по г. Коврову расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 23131,2 тыс. м3/год, в том числе:

- население- 9770,16 тыс м3/год;

- прочие потребители- 1971,45 тыс.м3/год

-  пром. предприятия – 9517,6 тыс.м3/год

- потери  -  1871,99 тыс.м3/год.

По данным генплана на расчетный срок – 2025 год – численность населения г. Коврова составит 160 тыс.чел.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 3.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Таблица 3.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | 2015 год | 2025 год |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во населения, тыс.ч. | расход воды, тыс.м3/сут. | Кол-во населения, тыс.ч. | расход воды, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением; | 71 | 17,5 | 112 | 33,6 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 56 | 13,1 | 28 | 5,6 |
| - тоже без ванн. | 16 | 1,7 | 20 | 3,0 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 2,0 | 0,1 | - | - |
| Итого | 145 | 32,4 | 160 | 42,2 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят 1,2. результаты расчетов сведены в таблицу 4.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения в сутки максимального водопотребления

Таблица 4.

| Степень водопотребления | Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| Средняя | 32,4 | 42,2 |
| Максимальная | 38,9 | 50,6 |

2. Поливка улиц, зеленых насаждений

Согласно генплана, удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СниП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице ниже.

Расходы воды на поливку

Таблица 1

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь – 2015г. | 7,9 |
| Расчетный срок – 2025г. | 9,6 |

3. Промышленность

Согласно утвержденному генплану, прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ую очередь – 54 тыс. м3/сут., расчетный срок – 62 тыс. м3/сут. Прогнозные расходы предлагается подавать: из системы муниципального водопровода: первая очередь – 5,0 тыс. м3/сут., расчетный срок – 8,0 тыс. м3/сут. За счет собственных водозаборов промпредприятий, максимального внедрения оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, использования поверхностных источников водоснабжения. Первая очередь – 49,0 тыс. м3/сут., расчетный срок – 54,0 тыс. м3/сут.

Суммарные суточные расходы воды

Таблица

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| население | 32,4 | 38,9 | 42,2 | 50,6 |
| промышленность | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
| поливка улиц и зеленых насаждений | 7,9 | 7,9 | 9,6 | 9,6 |
| неучтенные расходы (10%) | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 5,1 |
| Всего | 48,50 | 55,60 | 64,00 | 73,30 |

4.Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СниП 2.04.02-84* и СниП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров в городе | 3 |
| расход воды на один наружный пожар | 40 л/с |
| расход воды на внутренний пожар | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных резервуарах чистой воды. Этот запас составляет (40ּ3+10)ּ3ּ3.6=1,4 тыс. м3.

Источники водоснабжения

В настоящее время водозабор МО г. Коврова состоит из сосредоточенных водозаборов, расположенных в черте города (за исключением Юго-западного). В воде, подаваемой в город от Северного водозабора, в течение ряда лет фиксируется повышенная жесткость до 9мг-экв/л при норме 7мг-экв/л.

Запасы подземных вод составляют:

Северный водозабор		– 6,1 тыс. м3/сут.;

Южный водозабор			– 12,3 тыс. м3/сут.;

Юго-западный водозабор	– 41,6 тыс. м3/сут.;

Дом-интернат для престарелых	– 0,36 тыс. м3/сут.;

Итого:				60,36 тыс. м3/сут.;

На Юго-западном водозаборе проектом предусматривается довести добычу до утвержденных запасов (41,6 тыс. м3/сут.). Качество воды на этом водозаборе отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01. При необходимости рекомендуется производить сезонное обеззараживание воды.

Так как в настоящее время в скважинах ОАО «КМЗ», которые являются источником хозяйственно-питьевого водоснабжения части города,  обнаруживается шестивалентный хром, то в настоящее время руководство ОАО «КМЗ», в ведение которого находятся данные скважины, заключило договор на разработку проекта строительства станции очистки от шестивалентного хрома 4-х скважин.

В связи с тем, что на протяжении ряда лет на Южном и Северном водозаборах МП ПУВКХ г.Коврова осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,6 и 1,7 раза соответственно, проектом предусматривается сократить водоотбор до величины утвержденных запасов.

Увеличение добычи на Юго-западном водозаборе компенсирует уменьшение забора воды на Северном и Южном водозаборах и повысит качество воды в северной части города.

На расчетный срок покрытие потребных расходов для нужд водоснабжения г. Коврова намечается за счет Южного, Северного, Юго-западного водозаборов, скважины у дома-интерната и строительства нового, основанного на использовании подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта на «Клязьминском участке», расположенного в 15 км восточнее города на правом берегу р. Клязьмы. Запасы подземных вод на этом участке утверждены протоколом за № 8391 от 16.11.1979г. и составляют:

категория А		– 43,9 тыс. м3/сут.

категория В		– 40,4 тыс. м3/сут.

Итого:		84,3 тыс. м3/сут.

Качество подземных вод на Клязьминском участке отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01.

В 1988г был разработан проект Клязьминского водозабора («Владимиргражданпроект»). В связи с тем, что за прошедшие 24 года претерпели изменения технологии строительства, появилось большое количество новых материалов, проект целесообразно доработать. По разработанному проекту ориентировочная стоимость строительства водозабора составит (в ценах 2004г) 1 008 млн.руб.

На перспективу Южный водозабор предусматривается закрыть, т.к. согласно планировочной ситуации, сложившейся в городе, более целесообразно размещение на данной территории парковой зоны

Выводы:

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода определены равными:

·	1-ая очередь – 55,6 тыс. м3/сут.;

·	расчетный срок – 73,3 тыс. м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается:

·	на первую очередь – за счет существующих водозаборов;

·	на расчетный срок – за счет ряда существующих водозаборов и строительства нового (Клязьминского водозабора).

Исходя из утвержденных запасов подземных вод, нужды городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода на первую очередь и расчетный срок будут полностью удовлетворены.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом. На водозаборах должны быть проведены мероприятия по благоустройству зон санитарной охраны, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Анализ действующей инвестиционной программы в сфере водоснабжения.

В настоящее время в г. Коврове Советом народных депутатов принята инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоснабжения г. Коврова на 2010-2025г.

Основными целями Программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения;

- улучшение качества предоставляемых услуг со снижением нерациональных затрат.

Задачами, решаемыми при реализации инвестиционной программы, являются:

- доведение сетей водоснабжения до уровня технологического износа – 40%;

- обеспечение населения бесперебойными и качественными услугами водоснабжения существующей застройки и нового строительства;

- увеличение добычи на Юго-Западном водозаборе до 73,3 тыс.м3/сут;

- приведение зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Программа включает в себя мероприятия, позволяющие:

- модернизировать существующие сети водоснабжения с доведением их до технологического износа на уровне 40%;

- проложить новые сети систьемы водоснабжения для обеспечения этими услугами вновь построенных объектов и объектов, у которых отсутствовали данные услуги;

- мероприятия для повышения качества и надежности системы водоснабжения.

Для реализации инвестиционной программы необходимы финансовые вложения в размере 694,03 млн.руб.

Финансирование данной программы осуществляется за счет:

- прибыли, направленной на инвестиции;

- тарифы на подключение новых (реконструируемых) объектов;

- бюджетного и внебюджетного финансирования;

- инвестиционная надбавка к тарифу.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- обеспечить население города Коврова качественной водой;

- улучшить надежность, качество и эффективность работы системы водоснабжения;

- довести уровень технологического износа основных фондов до 40%;

- снизить количество аварий на сетях водоснабжения на 30%;

- снизить потери воды при транспортировке до 6,1 %.

Инвестиционная Программа МУП г. Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоснабжения является необходимой, технически возможной и экономически целесообразной, т.к. позволяет частично  решить  накопившиеся проблемы коммунального хозяйства города в сфере водоснабжения, а именно избежать социальной напряженности населения за счет улучшения качества услуг в системе водоснабжения.

Действующая схема водоснабжения города Коврова

ПНС: ул. Федорова, 101, ул. Свердлова, 15

ПНС: ул. Федорова, 101, ул. Свердлова, 15

Северный водозабор. Насосная станция 2-го подъема

Северный водозабор. Насосная станция 2-го подъема

Потребители

Потребители

ПНС: ул. Ранжева,7,

ул. Киркижа

ПНС: ул. Ранжева,7,

ул. Киркижа

Водозабор ОАО «КМЗ». Насосная станция 2-го подъема

Водозабор ОАО «КМЗ». Насосная станция 2-го подъема

Юго-западный водозабор. Насосная станция 2-го подъема

Юго-западный водозабор. Насосная станция 2-го подъема

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

ПНС в ЦТП

ПНС в ЦТП

Южный водозабор. Насосная станция 2-го подъема

Южный водозабор. Насосная станция 2-го подъема

Водозабор ОАО «ЗиД». Насосная станция 2-го подъема. М-н Заря

Водозабор ОАО «ЗиД». Насосная станция 2-го подъема. М-н Заря

Водозабор ОАО «Ковровхлебопродукт». Пос. Чкалово

Водозабор ОАО «Ковровхлебопродукт». Пос. Чкалово

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Скважина Дома-интерната для престарелых

Скважина Дома-интерната для престарелых

Центральная насосная станция

Центральная насосная станция

Повысительные насосные станции

Потребители

Повысительные насосные станции

Потребители

Перспективная схема водоснабжения города Коврова

Потребители

Потребители

Юго-западный водозабор

Юго-западный водозабор

Потребители

Потребители

Клязьменский водозабор

Клязьменский водозабор

ПНС

ПНС

Ю

Потребители

ПНС

Водозабор ОАО «ЗиД». Насосная станция 2-го подъема.

М-н Заря

Водозабор ОАО «Ковровхлебопродукт»

Пос. Чкалово

Потребители

Потребители

ПНС

Водозабор ОАО «ЗиД». Насосная станция 2-го подъема.

М-н Заря

Водозабор ОАО «Ковровхлебопродукт»

Пос. Чкалово

Потребители

6. Тарифы на услуги водоснабжения

| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Ресурсоснабжающая организация | Установленный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.07.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.09.2012г. с учетом надбавок и НДС |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | МУП г. Коврова «Водоканал» | 9,98 руб. за 1 куб.м. | 10,49 руб. за 1 куб.м. | 11,15 руб. за 1 куб.м. |
|  |  | ОАО «Ковровский механический завод» | 7,08 руб. за 1 куб.м. | 7,08 руб. за 1 куб.м. | 7,08 руб. за 1 куб.м. |
|  |  | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» | 10,02 руб. за 1 куб.м. | 10,21 руб. за 1 куб.м. | - |
|  |  | ОАО «Ковровхлебо-продукт» | 9,74 руб. за 1 куб.м. | 10,48 руб. за 1 куб.м. | 10,77 руб. за 1 куб.м. |
|  |  | ОАО «РЖД» | 11,55 руб. за 1 куб.м. | 12,15 руб. за 1 куб.м. | 12,77 руб. за 1 куб.м. |
|  |  | ОАО «ДСК» | 12,07 руб. за 1 куб.м. | 12,70 руб. за 1 куб.м. | 13,23 руб. за 1 куб.м. |

7. Перечень программных мероприятий в сфере водоснабжения согласно  Приложению №1а.

Приложение №1а 
                                                                                   к Программе «Комплексное развитие 
                                                                                    систем коммунальной инфраструктуры 
                                                                         города Ковров на 2012- 2025 гг.»

1.Перечень программных мероприятий в сфере водоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Источники финансирования | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения |  |
| 1. | 1Ф-С. Реконструкция дюкера через реку Клязьма. | МП «ПУВКХ» | 4000 | 2000 |  | 2000 |  |  | Местный бюджет Инвестиционная надбавка | Увеличение степени надежности в водоснабжении города |
| 2. | Реконструкция наружной сети водопровода по ул. Чистова в г. Коврове (452 п.м.) | МП «ПУВКХ» | 3000 |  |  | 500 1000 | 500 1000 |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 3. | Реконструкция наружной сети водопровода по ул. Ленинградской г. Ковров (595 п.м.) | МУП «ПУВКХ» | 4000 |  | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 4. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ватутина от перекр. Ватутина –ул. Строителей до перекр. Ул. Еловая – ул. Ватутина Д 300 по ул. Еловая: от пер. ул. Еловая – ул. Ватутина до Детской поликлиники МУЗ «ЦГБ» Д 300 – 1013,0 п.м. | МУП «ПУВКХ» | 27350,0 | 1 520 | 2300 |  |  | 23 530 | Инвестиционная надбавка |  |
| 5. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Комсомольская на объект МУП «УТТ» Д-150мм, L- 45 п.м. | МП «ПУВКХ» | 500 | 500 |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 6. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ковровская на жилые дома № 162,164 по ул. Дегтярева Д-100мм, L- 35 п.м. ( с установкой водопроводного колодца Д- 2000мм) | МП «ПУВКХ» | 500 |  | 500 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | Увеличение степени надежности в водоснабжении города |
| 7. | Реконструкция водопровода в микрорайоне Заря в г. Коврове | МП «ПУВКХ» | 1580 | 1580 |  |  |  |  | Инвестиционная надбавка |  |
| 8. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Комсомольская, д. 100, Д- 100мм, L- 15 п.м., с врезкой в существующие сети Д-300мм и установкой водопроводного колодца Д-1500мм | МП «ПУВКХ» | 200 | 200 |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 9. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Комсомольская, д. 102, Д-110мм, L- 67 п.м. с врезкой в существующие сети Д-300мм и установкой водопроводного колодца Д-1500мм | МП «ПУВКХ» | 700 | 700 |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 10. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Чкалова (от ул. Зеленая до пр. Маяковского в районе жилого дома №2 по ул. Маяковского), L- 460 п.м., Д-600 мм. | МУП «ПУВКХ» | 5500 |  | 5500 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 11. | Замена водопроводной линии по ул. Кирова Д-400мм (от ул. Солнечная –Кирова до водонапорной башни по ул. Кирова_ протяженностью 1162,5 п.м. | МП «ПУВКХ» | 10000 |  | 4200 |  |  | 5800 | Инвестиционная надбавка |  |
| Реконструкция объектов водоснабжения |  |
| 12. | Реконструкция электроснабжения ЮНС. Установка 2КТП-1000/6/0,4 | МП «ПУВКХ» | 8000 | 8000 |  |  |  |  | Инвестиционная надбавка | Увеличение степени надежности в водоснабжении города |
| 13. | Реконструкция электроснабжения ЮЗВЗ (скважины №8,№9). | МП «ПУВКХ» | 6000 | 6000 |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 14. | Реконструкция схемы электроснабжения ПНС: - ул. Циолковского, д.3 - ул. Малеева, д. 1/1 - ул. Пугачева, д. 35 - ул. Федорова, д. 101 | МП «ПУВКХ» | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
|  | Монтаж насосного оборудования ПНС: - ул. Циолковского, д. 3 - ул. Малеева, д. 1/1 - ул. Пугачева, д. 35 - ул. Федорова, 101 | МП «ПУВКХ» | 1 000 |  |  |  |  | 1 000 | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 15. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах Южного водозабора г. Коврова Владимирской области | МП «ПУВКХ» | 1300 |  | 600 700 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | Увеличение степени контроля системой водоснабжения города |
| 16. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах Юго-Западного водозабора | МП «ПУВКХ» | 1500 |  | 900 600 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 17. | Установка приборов учета на водозаборных скважинах Северного водозабора | МП «ПУВКХ» | 1300 |  |  | 780 520 |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 18. | Обеспечение Южной, Юго-Западной, Северной и центральной насосных станций системами видео-наблюдения | МП «ПУВКХ» | 7000 |  |  | 2100 1400 | 2100 1400 |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | Увеличение степени контроля системой водоснабжения города |
| 19. | Разработка проекта на оборудование скважин системой очистки от шестивалентного хрома на водозаборных сооружениях ОАО «КМЗ» | ОАО «КМЗ» | 1 850 | 1 850 |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Соответствие санитерно гигиеническим нормам |
| 20. | Разработка проекта на реконструкцию водозаборных скважин и переоценка запасов подземных вод водозабора ОАО «КМЗ» | ОАО «КМЗ» | 5 000 |  | 2 500 | 2 500 |  |  | Внебюджетные источники |  |
|  | Разработка проекта на строительство сетей водоснабжения микрорайона д.Погост | Администрация г.Ковров |  |  |  |  | 100,0 |  | Местный бюджет | Обеспечение объектов нового строительства |
| Строительство новых объектов системы водоснабжения | Увеличение степени надежности в водоснабжении города |
| 21. | Строительство повысительной насосной станции на ул. Грибоедова | МП «ПУВКХ» | 520,0 |  |  |  |  | 520,0 | Инвестиционная надбавка |  |
| 22. | Разработка проекта прокладки водопроводных сетей Д=250мм по ул. Муромская | МП «ПУВКХ» | 150 |  | 150 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 23. | Прокладка водопроводных сетей Д=250мм по ул. Муромская | МП «ПУВКХ» | 3000 |  | 1800 1200 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 24. | Прокладка разводящей внутридомовой водопроводной сети по ул. О.Кошевого Д-50мм, L- 200 п.м.(в районе жилых домов №6,8 по ул. О.Кошевого). | МП «ПУВКХ» | 1500 |  | 500 1000 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 25. | Строительство сети водопровода по ул. Космонавтов Д-300мм , L- 4500п.м.( от ул. З.Космодемьянской до ул. Грибоедова) | МП «ПУВКХ» | 45000 |  | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 42000 | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 26. | Строительство сети водопровода от ЮЗВЗ до ул. Еловая Д 600 по ул. Еловая (от стадиона «Мотодром» до перекр. Ул. Еловая- ул. Ватутина), Д 600 по ул. Космонавтов от ул. Еловая –Космонавтов до ул. Грибоедова Д600 | МП «ПУВКХ» | 528800, |  |  |  |  | 528800 | Инвестиционная надбавка |  |
| 27. | Строительство Клязьменского водозабора | УГХ МП «ПУВКХ» | 2 000 000 |  |  |  |  | 2 000 000 | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 28. | Выявление бесхозных сетей и объектов водоснабжения и закрепление их на обслуживание за муниципальным предприятием. | Администрация города Ковров МП «ПУВКХ» |  | * | * | * |  |  |  | Паспортизация сетей. Оформления прав собственности. Передача в хозведение предприятию. |
| 29 | Оформление паспортов БТИ на бесхозные сети и объекты водоснабжения. Оформление прав собственности на бесхозные объекты водоотведения. | Администрация города Ковров МП «ПУВКХ» |  |  | 2000 | 2000 |  |  | Местный бюджет. Средства предприятий. |  |

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

Успешное выполнение  мероприятий Программы в 2012 -2025 годах  будет способствовать :

- снижению степени износа сетей водоснабжения;

- повышению надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения;

- значительному снижению социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения,  предотвращению нанесения вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 4% в 2010 году до 1% к 2017 году).

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Характеристика и анализ существующего состояния системы  водоотведения г. Коврова.

В г.Ковров имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время система канализации города находится в ведении двух предприятий:

Ш	Муниципальное предприятие «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» отвечает за сети хозяйственно-бытовой канализации;

Ш	ОАО «ЗИД» обеспечивает очистку сточных вод всего города на очистных сооружениях биологической очистки.

Принципиальная схема водоотведения города следующая: сточные воды от кварталов жилой застройки и промпредприятий собираются в два магистральных коллектора и поступают на главную насосную станцию, откуда перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения, включающие блок механической и биологической очистки. Очистные сооружения сданы в эксплуатацию в 1980-1982гг. Проектная мощность составляет 69 тыс.м3/сут.

Общая протяженность канализационной сети всех форм собственности  по городу 328,5 км. Диаметр труб сети 150-1500 мм.

На сети имеется три насосных станций перекачки сточных вод производительностью 96,0 тыс.м3/сут, в том числе одна главная (ГКНС). Указанные станции принадлежат МП «ПУВКХ». На юго-востоке города, в микрорайоне «Заря» расположена канализационная насосная станция, принадлежащая ОАО «ЗиД».

Поступление стоков в сети городской канализации за 2011 год

Таблица 1

| № п/п | Типы сточных вод | Расход воды за год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стоки кварталов жилой застройки | 9465,74 |
| 2. | Промстоки | 10938,22 |
| Всего | 20403,96 |

Фактическое количество очищаемых сточных вод на очистных сооружениях на ОАО «ЗИД» ( по данным отчетности за 2011 год) составляет 48,54 тыс. м3/сут (17 717,1 тыс. м3/год). Проектная мощность очистных сооружений составляет 69 тыс. м3/сут.

Усадебная застройка в основном не канализована и оборудована выгребами.

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации.  Большинство сетей имеют износ более 70%.  В 2011 году ликвидировано 15 аварий на канализационных сетях города.

Особо необходимо отметить:

·	Коллектор, проложенной по ул.Набережная, перегружен.

·	При эксплуатации магистральных канализационных коллекторов имеют место  аварийные сбросы в р.Клязьмы.

·	Имеют место нарушения технологического регламента эксплуатации канализационной системы, в т.ч. очистных сооружений сточных вод.

На очистные сооружения поступают промышленные и бытовые сточные воды. Промышленные сточные воды поступают с предприятий металлообработки и машиностроения, с предприятий пищевой, легкой, строительной промышленности.

Сточные воды проходят грубую механическую очистку – процеживанием. Далее сточные воды поступают в два параллельно работающих радиальных первичных отстойника, где происходит основная очистка от коллоидных и взвешенных частиц. Подготовленная сточная вода поступает на биологическую очистку  в аэротенки.

Отделение активного ила от очищенной воды происходит в трех параллельно работающих вторичных отстойниках радиального типа. Контактные резервуары используются как вторая ступень отстаивания после биологической очистки с целью повышения общей степени очистки. Активный ил из вторичных отстойников и контактных резервуаров возвращается в голову аэротенков, а избыточный ил -  на иловые карты. Осадки обезвоживаются на иловых картах с искусственным основанием из асфальта и дренажной системы, с боков  карты имеют земляную обваловку на утилизацию. Очищенная вода сбрасывается в реку Клязьма.

В настоящее время актуальнейшей проблемой работы очистных сооружений является утилизация осадка. Основная сложность заключается  в необходимости своевременного освобождения отстойников от осадка и его обезвоживания для последующей транспортировки к месту размещения. Сейчас обезвоживание производится на иловых картах, что в наших климатических условиях долговременно, малоэффективно и, как следствие, приводит к скоплению огромных объемов осадка на очистных сооружениях.

Для решения всех вопросов, касающихся работы очистных сооружений, необходимы  их расширение и  реконструкция.

Выводы:

·	существующая система канализации практически охватывает весь жилой фонд;

·	сооружения биологической очистки не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований;

·	насосные станции перекачки сточных вод и канализационные коллектора требуют реконструкции;

·	необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод.

Перспективы развития муниципального образования г. Ковров и прогноз спроса на услуги водоотведения.

Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

По данным генплана на расчетный срок – 2025 год – численность населения г. Коврова составит 160 тыс.чел.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице .

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

Таблица

| Степень благоустройства районов жилой застройки | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. | Кол-во населения, тыс.ч. | Расход воды, тыс.м3/сут. |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |  |  |  |
| - с централизованным горячим водоснабжением | 71 | 17,5 | 112 | 33,6 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 56 | 13,1 | 28 | 5,6 |
| - тоже без ванн | 16 | 1,7 | 20 | 3,0 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 2 | 0,1 | - | - |
| Итого | 145 | 32,4 | 160 | 42,2 |

2.Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом максимального внедрения оборотных и повторно-последовательных систем водоснабжения и равен:

1-ая очередь – 45 тыс.м3/сут.; расчетный срок – 52 тыс.м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы сточных вод от промышленности должны быть уточнены.

Суммарный расход сточных вод

Таблица

| Наименование | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| жилая и общественная застройка | 32,4 | 38,9 | 42,2 | 50,6 |
| промышленность | 45,0 | 45,0 | 52,0 | 52,0 |
| неучтенные расходы (5%) | 1,6 | 1,95 | 2,11 | 2,56 |
| Итого | 79,0 | 85,85 | 99,81 | 108,63 |

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации остается существующая: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды южной и центральной частей города по системе напорно-самотечных коллекторов поступают в два магистральных коллектора (один по ул.Кирова и ул.Набережная; другой по ул.Муромская, 2-ая, 3-я Овражная). Сточные воды северной части города по системе второстепенных самотечных коллекторов поступают к магистральным коллекторам идущим от южной части на главную насосную станцию. Этой станцией сточные воды перекачиваются на сооружения биологической очистки. Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

В настоящее время очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях, находящихся в ведении ОАО «ЗиД». Качество сбрасываемой воды не отвечает требуемым нормам, следовательно, необходима широкомасштабная реконструкция. Согласно генплана очистные сооружения должны иметь мощность (на расчетный срок) 110 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях очистка сточных вод должна вестись по полной биологической схеме с системой доочистки. Сброс очищенных сточных вод предусматривается в р.Клязьму.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести в кратчайшие сроки, являются:

-	реконструкция существующих сетей;

-	 реконструкция оборудования канализационных насосных станций;

-	модернизация (реконструкция) ОСБО.

Действующая схема водоотведения города Коврова

Потребители

Потребители

Канализационно-насосная станция

Адреса: ул. Старо-клязьменская, 10, Еловая, 5,

Ул. Еловая, 19

Канализационно-насосная станция

Адреса: ул. Старо-клязьменская, 10, Еловая, 5,

Ул. Еловая, 19

Потребители

Потребители

Канализационно-насосная станция

Адрес: микрорайон Заря

Канализационно-насосная станция

Адрес: микрорайон Заря

Очистные сооружения биологической очистки

Очистные сооружения биологической очистки

Перспективная схема водоотведения города Коврова

Канализационно-насосная станция

Адреса: ул. Старо-клязьменская, 10, Еловая, 5,

Ул. Еловая, 19

Канализационно-насосная станция

Адреса: ул. Старо-клязьменская, 10, Еловая, 5,

Ул. Еловая, 19

Очистные сооружения биологической очистки

Очистные сооружения биологической очистки

Канализационно-насосная станция

Адреса: ул. Фрунзе

ул. Ранжева, 7

Канализационно-насосная станция

Адреса: ул. Фрунзе

ул. Ранжева, 7

Канализационно-насосная станция

Адрес: микрорайон Заря

Канализационно-насосная станция

Адрес: микрорайон Заря

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Потребители

Анализ действующих инвестиционных программ в сфере водоотведения.

В настоящее время Советом народных депутатов г. Коврова  утверждены инвестиционные программы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» «Разработка проекта модернизации (реконструкции) очистных сооружений г. Коврова на 2010-2012гг.» и муниципального унитарного предприятия города Ковров «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоотведения города Коврова.

Целями программ являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения;

- улучшение качества предоставляемых услуг по водоотведению;

- расширение очистных сооружений;

- внедрение систем обезвоживания образующегося осадка и обеззараживания сточных вод;

- улучшение качества сточных вод, сбрасываемых в р. Клязьма.

Для достижения  вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи:

- доведение сетей водоотведения до уровня технологического износа – 40%;

- реконструкция канализационных насосных станций;

- реконструкция участков напорной канализации;

- реконструкция Восточного коллектора;

- реконструкция очистных сооружений.

Источниками финансирования программ являются:

- прибыли, направленной на инвестиции;

- тарифы на подключение новых (реконструируемых) объектов;

- бюджетного и внебюджетного финансирования;

- инвестиционная надбавка к тарифу.

Реализация программ позволит:

- улучшить надежность, качество и эффективность работы системы водоотведения;

- довести уровень технологического износа основных фондов до 40%;

- снизить количество аварий на сетях водоотведения до 30%;

- увеличить производительность очистных сооружений (согласно генплана) до 110 тыс.м3/сут;

- обеспечить обезвоживание осадка;

- проводить обеззараживание сточных вод.

Тарифы на услуги водоотведение

|  | Наименование коммунальной услуги | Ресурсоснабжающая организация | Установленный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.07.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.09.2012г. с учетом надбавок и НДС |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
|  |  | МУП г. Коврова «Водоканал» | 3,00 руб. за 1 куб.м. | 3,07 руб. за 1 куб.м. | 3,15 руб. за 1 куб.м. |
|  |  | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» | 8,44 руб. за 1 куб.м. | 8,80 руб. за 1 куб.м | 9,20 руб. за 1 куб.м. |
|  |  | ОАО «КПрЗ» | 2,91 руб. за 1 куб.м. | 3,21 руб. за 1 куб.м. | 3,48 руб. за 1 куб.м. |
|  |  | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (очистка сточных вод) | 5,72 руб. за 1 куб.м. | 5,96 руб. за 1 куб.м. | 6,15 руб. за 1 куб.м. |

Ожидаемые результаты от реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

Реализация программы позволит:

- улучшить надежность, качество и эффективность работы системы водоотведения;

- довести уровень технологического износа основных фондов до 40%;

- снизить количество аварий на сетях водоотведения до 30%;

- предотвратить загрязнение главной водной артерии г. Коврова – реки Клязьма - за счет реконструкции очистных сооружений биологической очистки.

Перечень программных мероприятий в сфере водоотведения согласно Приложения №1б.

Приложение №1б. 
                                                                                   к Программе «Комплексное развитие 
                                                                                    систем коммунальной инфраструктуры 
                                                                         города Ковров на 2012- 2025 гг.»

1.Перечень программных мероприятий в сфере водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Источники финансирования | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения |  |
| 1. | Реконструкция канализационного коллектора Д-500мм по ул. Муромская- 59 п.м. | МП «ПУВКХ» | 1800,0 |  | 1800, |  |  |  | Инвестиционная надбавка | Увеличение степени надёжности в водоотведении города |
| 2. | Реконструкция канализационной сети по ул. Генералова Д-300 методом горизонтально направленного бурения (от 1-й Гор. Больницы до ул. Набережная) – 287,5 п.м. | МП «ПУВКХ» | 8600,0 |  | 4720 |  |  | 3880 | Инвестиционная надбавка |  |
| 3. | Реконструкция наружных сетей канализации по ул. Набережная, д. №№ 21 и 23 | МУП «ПУВКХ» | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4. | Замена канализационного коллектора от жилого дома № 43 по ул. Щеглова ДУ 150мм до канализационного коллектора ДУ 800мм в районе поймы, L- 94,0п.м. | МУП «ПУВКХ» | 1000 |  |  | 500 500 |  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| Реконструкция объектов водоотведения |  |
| 5. | Модернизация (реконструкция) очистных сооружений г. Коврова/г.Ковров, проезд Северный, 5: - прохождение государственной экспертизы проекта модернизации - строительство узла обеззараживания очищенных стоков; - строительство цеха обезвоживания осадка | ОАО «ЗиД» | 2000 45000 43000 |  | 2000 |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| Строительство новых объектов водоотведения |  |
| 6. | Строительство канализационного коллектора Д-200мм по ул. Грибоедова (от перекрестка ул. Космонавтов – ул. Грибоедова до перекрестка ул. Моховая –ул. Грибоедова) – 222,5 п.м. | МП «ПУВКХ» | 6700,0 |  | 500 | 500 | 500 | 5 200 | Инвестиционная надбавка |  |
| 7. | Строительство канализационного коллектора по ул. Еловая Д-300мм (от МУЗ «ЦГБ» до ул. Комсомольская) – 1500,0п.м. | МП «ПУВКХ» | 18200 |  | 300 | 300 | 400 | 17 200 |  |  |
| 8. | Ввод в строй КНС по ул. Фрунзе –ул. Молодогвардейская. Прокладка канн. Коллектора Д-100мм ( в две нитки) между д. № 73 и д. № 71 по ул. Кирова (от КНС до ул. Кирова)- 129 п.м. | МП «ПУВКХ» | 3900 | 3900 |  |  |  |  | Инвестиционная надбавка |  |
| 9. | Ввод в строй КНС по ул. Ранжева д. 7. Прокладка напорного канн. Коллектора Д-100 мм (в две нитки) между д. № 11 и д. № 13 по ул. Ранжева (от к/колодца у д. № 11 до к/колодца у д. № 13) – 35 п.м. | МП «ПУВКХ» | 1000,0 | 1000, |  |  |  |  | Инвестиционная надбавка |  |
| 10 | Разработка ПСД на строительство сетей водоотведения в микрорайоне д.Погост. | Администрация города Ковров |  |  |  |  | 200,0 |  | Местный бюджет | Обеспечение объектов нового строительства |
| 11. | Выявление бесхозных сетей и объектов водоотведения и закрепление их на обслуживание за муниципальным предприятием. | Администрация города Ковров МП «ПУВКХ» |  | * | * | * |  |  | Местный бюджет | Паспортизация сетей. Оформления прав собственности. Передача в хозведение предприятию. |
| 12 | Оформление паспортов БТИ на бесхозные сети и объекты водоотведения. Оформление прав собственности на бесхозные объекты водоотведения. | Администрация города Ковров МП «ПУВКХ» |  |  | 2000 | 2000 |  |  | Местный бюджет. Средства предприятий. |  |

2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Состояние и направления развития системы газоснабжения города Ковров.

2.1. Характеристика системы газоснабжения г.Коврова

Газоснабжение потребителей г.Коврова в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ в город поступает по отводу диаметром 377мм от магистрального газопровода Саратов-Н.Новгород-Череповец диаметром 720 мм. Газораспределительная станция расположена в восточной части г.Ковров.

Газоснабжение усадебной и коттеджной застройки на левом берегу р.Клязьма (м/р-н «Заречная Слободка» осуществляется по газопроводу диаметром 150 мм. от ГРС, распложенной в п.Малыгино.

Газоснабжение промышленных и крупных коммунально-бытовых потребителей осуществляется по газопроводам высокого давления Р0,6 МПа. Газоснабжение жилых домов и мелких коммунально-бытовых потребителей –– по газопроводу низкого давления Р0,0018 МПа. Для снижения давления газа с высокого до низкого и поддержания его в заданном режиме на системе газоснабжения установлены газорегуляторные пункты.

Трест «Ковровгоргаз» стремится к построению системы газоснабжения, которая позволила бы иметь наименьшее количество незамкнутых и тупиковых газопроводов. В настоящее время система газоснабжения города закольцована по высокой и низкой стороне. Это создает условия для:

- надежного и бесперебойного газоснабжения,

- возможности оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ без прекращения подачи газа,

- сохранению устойчивого давления газа в газопроводах в пределах допустимых техническими условиями и наиболее эффективных с точки зрения условий для сжигания газа в горелках,

- возможности увеличения пропускной способности газопроводов при подключении дополнительных потребителей.

Общая протяженность газопроводов – 495,69 км.

Процент износа газопроводов составляет 72%.

Пунктов редуцирования газа всего по городу –– 117шт. из них:

газорегуляторных пунктов (ГРП) –– 17шт.,

пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ) –– 7шт.,

шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) –– 93шт.

Станций катодной защиты всего – 38шт.

Количество отключающих устройств в наружном исполнении –– 454шт., из них в газовых колодцах – 426 шт.

Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий – 301шт.

Количество газифицированных промышленных предприятий – 20шт.

Количество газифицированных котельных – 98шт.

Газификация города природным газом осуществлена на 99%.

Общее количество газифицированных  жилых помещений (квартир, частных домов) – 63 763 ед.

Установлено индивидуальных узлов учета газа – 12 991 шт.

Количество жилых помещений, требующих установки узлов учета – 50 772 ед.

2.2. Анализ существующего состояния системы газоснабжения г.Коврова

Эксплуатацию системы газоснабжения г.Коврова осуществляет ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз», выполняя комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания, диагностирования и ремонта, обеспечивающих содержание системы газоснабжения в исправном и безопасном состоянии.

Строительство системы газоснабжения началось в 1961 г. В настоящее время  59,76км газопроводов эксплуатируются более 40 лет. Для определения возможности дальнейшей эксплуатации своевременно проводится техническое обследование и диагностика технического состояния газопроводов и сооружений на них. По результатам диагностирования определяется ресурс безопасной эксплуатации систем газоснабжения. При выявлении дефектов принимается решение о производстве ремонтных работ, перекладке или рекострукции. Часть городских промышленных потребителей имеют собственные газовые службы, которые самостоятельно выполняют обслуживание газовых сетей и оборудования и проводят  аварийно-восстановительные работы на территории своих предприятий.

Для оперативной работы с такими потребителями на границе промышленного предприятия установлены индивидуальные отключающие устройства.

2.2.1. Характеристики пунктов редуцирования газа (ГРП, ПГБ, ШРП).

В пунктах редуцирования газа происходит очистка газа от механических примесей, снижение давления газа до заданной величины, автоматическое поддержание его постоянным, автоматическая защита газовых сетей за регулятором от повышения или снижения давления газа за допустимые пределы при неисправности регулятора.

В настоящее время, согласно планов-графиков, проводится техническое диагностирование ГРП со сроком службы 20 лет и более для определения возможности их дальнейшей эксплуатации или необходимости замены.

Трест «Ковровгоргаз» приступил к реконструкции ГРП. В 2007 году были заменены ГРП №3 ул.Лопатина и ГРП №7 ул.Молодогвардейская на современные блочные газорегуляторные пункты.

В 2012 году планируется замена ГРП №2 ул.Щорса на ПГБ.

Характиристики ГРП

| № п/п | ГРП | Адрес | дата ввода | регулятор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРП-1 | ул.Декабристов | 12.11.1969 | РДУК-2Н-100/70 |
| 2. | ГРП-2 | ул.Щорса | 21.10.1964 | РДУК-2Н-200/105 |
| 3. | ГРП-4 | ул.Моховая | 27.03.1970 | РДУК-2Н-100/50 |
| 4. | ГРП-5 | ул.Куйбышева | 21.12.1963 | РДУК-2Н-100/50 |
| 5. | ГРП-6 | ул.Летняя | 26.12.1967 | РДУК-2Н-100/50 |
| 6. | ГРП-8 | ул.Озерная | 18.04.1973 | РДУК-2Н-100/50 |
| 7. | ГРП-9 | ул.Муромская | 31.03.1972 | РДУК-2Н-100/70 |
| 8. | ГРП-10 | проезд.Восточный | 23.12.1974 | РДУК-2Н-100/70 |
| 9. | ГРП-11 | ул.Ковровская | 15.07.1976 | РДУК-2Н-100/70 |
| 10. | ГРП-12 | ул.С.Щедрина | 18.11.1980 | РДУК-2Н-100/70 |
| 11. | ГРП-13 | ул.Машиностроителей | 12.12.1979 | РДУК-2Н-100/70 |
| 12. | ГРП-14 | ул.Пугачева | 12.11.1987 | РДУК-2Н-200/105 |
| 13. | ГРП-15 | ул.Московская | 30.06.1987 | РДБК-1-50 №135 |
| 14. | ГРП-16 | Ковров-8 | 29.11.1989 | РДУК-2Н-100/50 |
| 15. | ГРП-17 | ул.Строителей | 26.03.1990 | РДУК-2Н-200/105 |
| 16. | ГРП-18 | ул.Еловая | 12.09.1993 | РДУК-2Н-100/70 |
| 17. | ГРП-20 | ул.Строителей | 01.11.1996 | РДБК1-100 |

Характиристики ПГБ

| № п/п | ГРП | Адрес | дата ввода | регулятор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРП-3 | ул. Лопатина | 2008 | РДГ – 150н |
| 2. | ГРП-7. | ул.Молодогвардейская | 2008 | РДГ – 150н |
| 3. | ГРП-19 | ул.Чистова | 16.12.1995 | РДБК1-50 |
| 4. | ГРП-21 | ул. Ватутина | 12.09.1997 | РДГ – 150н |
| 5. | ГРП-22 | ул. Добролюбова | 2009 | РДГ – 50в |
| 6. | ГРП-23 | ул. Грибоедова + | 2009 | РДНК-400М |
| 7. | ГРП-24 | ул. Свердлова | 27.12.2007 | РДГ – 150н |

Характиристики ШРП

| № п/п | ШРП |  | Адрес | дата ввода | регулятор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП 1 | ул. | Комсомольская | 03.06.2002 | РДНК-1000 (2шт.) |
| 2 | ШРП 2 | ул. | Борцов | 2005 | РДНК-1000 |
| 3 | ШРП 3 | ул. | Крупская | 25.10.1989 | РД-32М (2шт.) |
| 4 | ШРП 4 | ул. | Володарского | 2005 | РДНК-400М |
| 5 | ШРП 5 | ул. | Матросова | 2008 | РДНК-400М |
| 6 | ШРП 6 | ул. | Рунова | 2008 | РДНК-400М |
| 7 | ШРП 7 | ул. | Октябрьская | 2008 | РДНК-400М |
| 8 | ШРП 8 | ул. | Лесхозная | 21.11.1975 | РД-50М (2шт.) |
| 9 | ШРП 9 | ул. | Дачная | 10.01.1975 | РД-32М (2шт.) |
| 10 | ШРП 10 | ул. | Мичурина | 23.11.1991 | РД-50М (2шт.) |
| 11 | ШРП 11 | ул. | Щеглова | 25.12.1985 | РД-50М (2шт.) |
| 12 | ШРП 12 | ул. | Народная | 2007 | РДНК-1000 |
| 13 | ШРП 13 | ул. | Свердлова | 2007 | РДНК-1000 |
| 14 | ШРП 14 | ул. | Володарского | 1976 | РД-32М (2шт.) |
| 15 | ШРП 15 | ул. | Берёзовая-Рябиновая | 17.11.1989 | РД-50М (2шт.) |
| 16 | ШРП 16 | ул. | Полевая (Чкалово) | 30.10.1992 | РДНК-400 (2шт.) |
| 17 | ШРП 17 | ул. | Школьная (Чкалово) | окт.75 | РД-50М (2шт.) |
| 18 | ШРП 18 | ул. | Андреевская | 30.01.1993 | РДНК-400 (2шт.) |
| 19 | ШРП 19 | ул. | Станиславского | 30.05.1993 | РДБК1-50 |
| 20 | ШРП 20 | ул. | Стрелковая | 27.06.1995 | РДНК-400М |
| 21 | ШРП 21 | ул. | Муромская д.18 | 24.03.1994 | РДНК-400 (2шт.) |
| 22 | ШРП 22 | ул. | Загородная | 25.12.1995 | РДНК-400 |
| 23 | ШРП 23 | ул. | Урицкого | 07.12.1998 | РДНК-400 |
| 24 | ШРП 24 | ул. | Советская | 13.11.1996 | РДНК-400М |
| 25 | ШРП 25 | ул. | Торфяная | 20.11.1996 | РДНК-400 (2шт.) |
| 26 | ШРП 26 | ул. | Социалистическая | 10.12.1996 | РДНК-400 |
| 27 | ШРП 27 | пос. | Чкалова | 05.09.1997 | РДГК-10мс |
| 28 | ШРП 28 | ул. | Железнодорожная (Заря) | 30.11.1997 | РДНК-400 |
| 29 | ШРП 29 | ул. | Советская д .2 | 18.01.1998 | РДНК-400 |
| 30 | ШРП 30 | ул. | Северная | 2005 | РДНК-400М (2шт.) |
| 31 | ШРП 31 | ул. | Октябрьская | 15.10.1998 | РДНК-400 |
| 32 | ШРП 32 | ул. | Кузнечная | 03.11.2002 | РДНК-400 |
| 33 | ШРП 33 | ул. | Станиславского | 14.07.2009 | РДНК-400М |
| 34 | ШРП 34 | ул. | Муромская ЧП "Захаров" | 04.03.2002 | РДНК – У |
|  |  |  |  |  | РДСК |
| 35 | ШРП 35 | ул. | Социалистическая 20/1 | 05.11.2003 | РДНК-400 |
| 36 | ШРП 36 | ул. | Краснознаменная | 24.12.2003 | РДНК-400 |
| 37 | ШРП 37 | ул. | Комсомольская | 29.10.2003 | РДГК-10м |
| 38 | ШРП 38 | ул. | Лопатина | 2004 | РДНК-400М |
| 39 | ШРП 39 | ул. | Свердлова 104 | 14.08.2004 | РДНК-400 |
| 40 | ШРП 40 | пос. | Заря | 01.08.2008 | РДНК-400М |
| 41 | ШРП 41 | ул. | Владимирская | 2004 | РДНК-400М (2шт.) |
| 42 | ШРП 42 | ул. | Толстого | 2005 | РДНК-400М (2шт.) |
| 43 | ШРП 43 | ул. | Кирова | 2005 | РДНК-400М |
| 44 | ШРП 44 | ул. | Набережная | 2005 | РДНК-400М |
| 45 | ШРП 45 | ул. | Муромская 16/1 | 2005 | РДНК-400М |
| 46 | ШРП 46 | ул. | Муромская | 2005 | РДНК-400М |
| 47 | ШРП 47 | ул. | Грибоедова 1 | 2006 | РДНК-400 (2шт.) |
| 48 | ШРП 48 | ул. | Муромская 28 стр.2 (ИП Федоров) | 2006 | РДНК-400М |
|  |  |  |  |  | РДСК |
| 49 | ШРП 49 | ул. | Муромская 24 стр.3 | 2006 | РДНК-400М |
| 50 | ШРП 50 | ул. | Еловая 31(автомойка) | 2006 | РДГК-10м |
| 51 | ШРП 51 | ул. | Блинова (частный сектор) | 2006 | РДГК-10м |
| 52 | ШРП 52 | ул. | Подлесная 18"Золотая рыбка" | 2008 | РДНК-400М |
| 53 | ШРП 53 | ул. | Восточная д.48 стр.1 | 2006 | РДНК-400М |
| 54 | ШРП 54 | ул. | Муромская | 2006 | РДНК-400М |
| 55 | ШРП 55 | ул. | Добролюбова | 2006 | РДНК-400 |
| 56 | ШРП 56 | ул. | Грибоедова 5/2 | 2006 | РДНК-400М |
| 57 | ШРП 57 | пос. | заря | 2007 | РДНК-400М |
| 58 | ШРП 58 | ул. | Грибоедова | 2007 | РДНК-400М |
| 59 | ШРП 59 | ул. | Свердлова 110 | 2007 | РДНК-400М |
| 60 | ШРП 60 | ул. | Комсомольская | 2007 | РДНК-400М |
| 61 | ШРП 61 | ул. | Комсомольская | 2007 | РДГК-10м |
| 62 | ШРП 62 | ул. | Блинова | 2007 | РДНК-400М |
| 63 | ШРП 63 | пос. | Заря | 2008 | РДГ 80 |
| 64 | ШРП 64 | ул. | Сосновая 10 | 2008 | РДНК-400М |
| 65 | ШРП 65 | ул. | Локомотивная 11 | 2008 | РДГ 50 |
| 66 | ШРП 66 | ул. | Локомотивная 11 | 2008 | РДНК-400М |
| 67 | ШРП 67 | ул. | Фурманова | 2008 | РДНК-1000 |
| 68 | ШРП 68 | ул. | Малеева 1 | 2008 | РДГК-10м |
| 69 | ШРП 69 | ул. | Борцов 1905г. | 2008 | РДНК-400М |
| 70 | ШРП 70 | ул. | Лопатина 4 | 2008 | РДНК-400м |
| 71 | ШРП 71 | ул. | Еловая | 2008 | РДГК-10м |
| 72 | ШРП 72 | ул. | Комсомольская | 2008 | РДНК-400М |
| 73 | ШРП 73 | ул. | Грибоедова 100а | 2008 | РДГК-10м |
| 74 | ШРП 74 | ул. | Никонова д.43 | 2009 | РДНК-400м |
| 75 | ШРП 75 | пос. | Заря | 2009 | РДСК |
| 76 | ШРП 76 | ул. | Октябрьская д.24а | 2006 | РДНК-400 (2шт.) |
| 77 | ШРП 77 | ул. | Шмидта | 2009 | РДГК-10м |
| 78 | ШРП 78 | ул. | Локомотивная 11 | 2009 | РДНК-400М |
| 79 | ШРП 79 | ул. | Моховая 4а стр.11 | 2009 | РДГК-400М |
| 80 | ШРП 80 | ул. | Лопатина 5 стр.9 | 2009 | РДНК-400М |
|  |  |  |  |  | РДСК |
| 81 | ШРП 81 | ул. | Муромская 24 стр.2 | 2009 | РДСК, РДНК |
| 82 | ШРП 82 | ул. | Октябрьская д.8 |  | РДБК 1-50 |
| 83 | ШРП 83 | ул. | Первомайская д.28 а | 2009 | РДНК-400М |
| 84 | ШРП 84 | ул. | Либерецкакя | 2010 | РДНК-400М |
| 85 | ШРП 85 | ул. | Космонавтов | 2010 | РДНК-400М |
| 86 | ШРП 86 | ул. | Свердлова 105 | 2010 | РДНК-400 |
| 87 | ЩРП 87 | ул. | Еловая | 2010 | РДГК-10М, РДНК-400М |
| 88 | ШРП 88 | ул. | Муромская "Континент" | 2010 | РДБК 1-50 |
| 89 | ШРП 89 | ул. | Шмидта 14 стр.4 | 2011 | РДГК-10М |
| 90 | ШРП 90 | ул. | Линейная | 2011 | РДНК-400М |
| 91 | ШРП 91 | ул. | Комсомольская | 2011 | РДГ-50Н |
| 92 | ШРП 92 | ул. | Ватутина, 59 | 2011 | РДНК-400М |
| 93 | ШРП 93 | ул. | Комсомльская, 116 корп.63 | 2011 | РДУ-32/6 |

2.2.2. Защита газопроводов от коррозии

Газовые сети г.Коврова эксплуатируются с 1962 года. Все газопроводы выполнены из стали. Большая часть из них проложена подземно.

Все надземные газопроводы защищены покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски для наружных работ.

Коррозионная агрессивность грунта в г.Коврове колеблется от низкой до средней. Поэтому все стальные подземные газопроводы защищены изоляционными покрытиями «весьма усиленного типа».

Электрические кабели троллейбусной линии являются источником блуждающих токов.

Для защиты от почвенной коррозии и коррозии, вызванной блуждающими токами применяются станции катодной защиты и протекторы.

В настоящее время подземные газопроводы г.Коврова защищены на 100%.

Характеристики СКЗ

| № п/п | Адрес СКЗ | Выходные параметры катодного преобразователя | Потенциал в точке дренажа | Сопротивление растеканию анодного заземления, Ом | Сопротивление растеканию защитного заземления, Ом | Тип установки, марка | Дата ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напр., В | Ток., А | При откл. СКЗ | При вкл. СКЗ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | ул. Молодогвардейская ( ГРП-7 ) | - | - | -0,6 | - | - | 4 | СКЗМ-5.0 | 06.73 |
| 2 | ул. Летняя 27,29 ( ГРП-6 ) | 18 | 6 | -0,5 | -1,1 | 40 | 5 | УКЗТ-1 ОПЕ-3 | 08.90 |
| 3 | тер. Молокозавода (внутри котельной) | 45 | 8 | -0,56 | -2,0 | 8 | 2 | ПКЗ-АР-1 | 07.89 |
| 4 | ул. Муромская (котельная №12) | 20 | 10 | -0,51 | -1,02 | 0,6 | 4 | СКЗМ-5.0 | 06.94 |
| 5 | ул. Волго-Донская (около ж.д.) | 66 | 2 | -0,5 | -1,25 | 17 | 3,8 | ПАСК-3.0 | 01.89 |
| 6 | ул. Первомайская (ц.котельная ЗиД) | 60 | 1 | -0,48 | -1,0 | 20 | 4 | СКЗМ-2.0 | 07.85 |
| 7 | ул. Моховая (у кот.№6) | 10 | 4,8 | -0,55 | -1,84 | 3,6 | 4 | ПКЗ-АР-1 | 10.95 |
| 8 | ул. Транспортная 25 ( котел КГТА ) | 25 | 5 | -0,5 | -2,3 | 9,1 | 2 | ПКЗ-АР-1 | 10.91 |
| 9 | ул. Фурманова 31 (ГРП-3) | 99 | 0,5 | -0,56 | -0,9 | 11 | 4,0 | ПКЗ-АР-2 | 05.84 |
| 10 | пр. Ленина (ж/д мост) | 25 | 2 | -0,56 | -1,2 | 5,9 | 2 | ПАСК-5.0 | 07.78 |
| 11 | ул. Л. Чайкиной 108 | 21 | 8 | -0,52 | -1,0 | 12 | 4,0 | СКЗМ-3.0 | 07.88 |
| 12 | м-н Молодежный, ул. С.Лазо (около ТП) | 16 | 2 | -0,9 | -2,26 | 12 | 4,0 | ПАСК-М-2.0 | 08.88 |
| 13 | ул. Правды 77 | 57 | 5 | -0,5 | -1,0 | 4,1 | 3,2 | ПКЗ-АР-1 | 10.96 |
| 14 | Район ДСК | - | - | -0,54 | -0,54 | - | 4 | ПДВ-1.2 |  |
| 15 | ул. Кангина (у котел. №5 ) | - | - | - 0,54 | - 0,54 | - | 4,0 | УКЗТ-1.2 | 11.95 |
| 16 | ул. Маяковского 75 | 30 | 4 | -0,5 | -1,0 | 9 | 3,5 | ПАСК-2.0 |  |
| 17 | ул. Васильева 62 | 32,2 | 3 | -0,5 | -1,2 | 5 | 4,0 | ПКЗ-АР-2 | 04.95 |
| 18 | ул. Стадионная ( склад баллонов) | 62 | 4 | -0,5 | -1,5 | 6 | 4 | ПКЗ-АР-1 | 04.97 |
| 19 | ул. Строителей 39 ( ГРП-20) | 15 | 3 | -0,53 | -1,3 | 4,2 | 1,5 | УКЗТ-1.2 | 04.97 |
| 20 | ул. Еловая 82/2 (ТП-1) | 90 | 1 | -0,55 | -0,65 | 47 | 1,9 | ПДВ-3.0 | 04.97 |
| 21 | ул. Пугачева 9 (ГРП-14) | - | - | -0,56 | -0,56 | - | 1,5 | СКЗМ-3.0 | 06.97 |
| 22 | ул. Советская 4а | 14 | 2 | -0,37 | -1,1 | 9 | 10 | УКЗТ-1.2 | 12.97 |
| 23 | МЯСОКОМБИНАТ | 27 | 3 | -0,56 | -1,14 | 8 | 3,5 | ОПС-50/24 | 07.98 |
| 24 | ул. Ватутина ( ГРП-21) | 25 | 7 | -0,56 | -0,56 | 10 | 2 | УКЗТ-1.2 | 07.99 |
| 25 | Ул. Щорса ( ГРП-2 ) | 27 | 1,5 | -0,58 | -2,0 | 6 | 1,2 | В-ОПЕД-М-42-24-У1 | 12.03 |
| 26 | Ул. Володарского 100 котельная | 42 | 7 | - 0,54 | -2,25 | 8 | 3 | УКЗТ-1 ОПЕ-3 | 10.04 |
| 27 | Ул. Еловая ОАО «Сударь» | 25 | 5 | - 0,5 | -1,2 | 6 | 4 | УКЗТ-1 ОПЕ-3 | 11.05 |
| 28 | Ул. Комсомольская 99/1 ГРП-17 | 33 | 2 | -0,58 | -2,4 | 7 | 3,9 | УКЗТ-1 ОПЕ-3 | 11.05 |
| 29 | ул. Куйбышева 9/11 (ГРП-5) | - | - | - 0,55 | -0,55 | - | 4,0 | ОПЕ50/24 | 1996 |
| 30 | ул. Берёзовая,54 | 10 | 2 | -0,5 | -1,5 | 9 | 4 | УКЗТ-1 ОПЕ-3 | 12.06 |
| 31 | ул. Станиславского 1/1 | 18 | 3 | -0,5 | -1,43 | 8 | 4,5 | УКЗТ-1 ОПЕ-3 | 12.06 |
| 32 | ул. Космонавтов (САХ) | 10 | 9 | -0,65 | -2,0 | 0,1 | 2,5 | В-ОПЕ-3 | 07.07 |
| 33 | ул. Торфяная-Сосновая- О.Кошевого | 16,3 | 3,8 | -0,5 | -2,4 | 2,5 | 3,5 | ПКЗ-АР | 04.09 |
| 34 | ул. Салтыкова- Щедрина (ГРП) | 67 | 2,5 | -0,59 | -1,74 | 7,5 | 1,2 | ПКЗ-АР | 2009 |
| 35 | ул. Грибоедова, 5/2 | - | - | - | - | - | - | УКЗТ-1,2 | 2006 |
| 36 | ул. Строителей, 31/1 | - | - | - | - | - | - | УКЗТ-1,2 | 2006 |
| 37 | ул. Клязьминская-Челёскинцев | 7,4 | 1,4 | -0,52 | -1,47 | 5 | 2,6 | ПКЗ-АР-1 | 2011 |
| 38 | ул. 3-я Овражная | 18,5 | 1,0 | -0,52 | -1,5 | - | 2,5 | ПКЗ-АР-2 | 2011 |

2.2.3. Отключающие устройства на газопроводах

Запорная арматура, устанавливаемая на городских газопроводах, обеспечивает возможность отключения отдельных микрорайонов города и кварталов, отдельных участков газопроводов, газорегуляторных пунктов, отдельных зданий и групп жилых домов, отдельных производственных потребителей и котельных.

Ввиду продолжительной эксплуатации систем газоснабжения и воздействия природных факторов происходит разрушение кирпичной кладки и бетонной подушки газовых колодцев. Задвижки не обеспечивают должной герметичности при закрытии вследствие морального и физического износа.

Для обеспечения безаварийного газоснабжения потребителей производится замена существующих отключающих устройств на шаровые краны безколодезного исполнения и ликвидация колодцев.

Для оперативного управления потоками газа выполняется секционирование газопроводов с установкой на них шаровых кранов.

В настоящее время установлено 17 шаровых кранов безколодезного исполнения.

2.2.4. Автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ)

Газораспределительные сети городских поселений с населением свыше 100 тысяч человек должны иметь автоматизированную систему управления технологическим процессом распределения газа. АСУ ТП РГ обеспечивает:

- мониторинг режима работы технологического оборудования;

- безопасность и охрану производственных объектов;

- анализ и оптимальное управление режимами распределения газа;

- формирование информации для оперативного персонала аварийно-диспетчерских служб при локализации аварийных ситуаций на участках газораспределительной сети;

- учет газа;

- защиту информации от несанкционированного доступа;

- возможность наращивания функциональных задач.

ГРП №4, ГРП №5, ГРП №8, ПГБ №3, ПГБ №7 оборудованы системой телемеханики «Мегаполис ТМ» с выводом данных на дисплей аварийно-диспетчерской службы треста «Ковровгоргаз».

В 2012 году планируется:

- оборудование АСУ ТП РГ газорегуляторных пунктов ГРП №9, ГРП №12, ПГБ №2;

- оборудование АСУ ТП двух шаровых кранов и СКЗ на ул.Щорса.

В 2014 году планируется оборудование АСУ ТП РГ головных отключающих устройств, установленных в районе ГРС г.Коврова.

В будущем планируется оборудование АСУ ТП РГ всех газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты, шаровых кранов безколодезного исполнения.

2.3. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на сетях газоснабжения  в тресте «Ковровгоргаз» создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. При извещении об аварии, бригада выезжает на место в течение 5 минут. Структура и численность персонала АДС устанавливается штатным расписанием:

- руководители –– 2чел.,

- техник –– 1чел.,

- 4 бригады (диспетчер, слесарь, водитель-слесарь).

АДС оснащена:

- оборудованием (специальными автомобилями, оборудованными радиостанцией и оснащенными необходимыми техническими средствами; вентиляционной установкой; насосом для откачки воды и конденсата; комплектом бурового инструмента; автономным источником электроэнергии),

- приборами (газоанализаторами, высокочувствительными газоиндикаторами, трассоискателем, манометрами, инструментом, инвентарем, спецодеждой, средствами защиты, материалами, средствами связи).

Деятельность аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется:

- положением об АДС;

- должностными инструкциями;

- планом локализации и ликвидации аварий;

- действующими правилами и нормативно-техническими документами;

- производственными инструкциями;

- планом взаимодействия служб различных ведомств, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

Для оперативной и качественной локализации и ликвидации аварий на системах газоснабжения любого характера в тресте создан мобильный механизированный аварийно-восстановительный поезд, обслуживаемый квалифицированными специалистами. Поезд оснащен необходимой газоэлектросварочной, компрессорной, грузоподъемной, землеройной техникой, необходимыми приборами, средствами и приспособлениями, оснащен современной связью.

2.4. Проблемные вопросы

1. В настоящее время идет интенсивное расширение существующих и строительство новых предприятий, производств, среднего и малого бизнеса и газификация строящихся жилых домоы. В связи с этим меняются нагрузки на существующие газовые сети, происходит снижение давления. Для надежного и бесперебойного газоснабжения, сохранения устойчивого давления газа в газопроводах, возможности увеличения пропускной способности газопроводов при подключении дополнительных потребителей требуется увеличение мощностей по транспортировке газа потребителям и строительство новой ГРС.

2. Сети газоснабжения г.Коврова и сооружения на них не полностью обеспечены автоматизированной системой постоянного наблюдения за их техническим состоянием и регулированием потока газа.

3. На газопроводы протяженностью 52,752 км. не оформлено право собственности, поэтому не заключены договора на техническое обслуживание.

4. В последнее время участились случаи реконструкции частных жилых домов с увеличением отапливаемой площади без согласования с трестом «Ковровгоргаз». В связи с чем мощность газопотребляемого оборудования увеличивается. Существующие газовые сети не имеют возможности пропускать необходимое количество газа потребителям В связи с этим будет предусмотрена перекладка существующих газопроводов на больший диаметр или строительство закольцовочного газопровода для стабилизации газоснабжения потребителей.

Для реализации программы предполагается до 2025 года выполнение  мероприятий, согласно  приложению 2.

Ценовые показатели стоимости газа для потребителей

Приложение №2  
                                                                                   к Программе «Комплексное развитие 
                                                                                    систем коммунальной инфраструктуры 
                                                                         города Ковров на 2012- 2025 гг.»

2. Газоснабжение

| Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Газификация жилых домов №12/2 и №14 по ул. Социалистическая. Сметная стоимость 270 тыс. руб. | Администрация города Ковров, собственники помещений жилых домов. | до 2015 года | Обеспечение жилых домов природным газом. |
| Газификация жилого д. №6 по ул. Привокзальная. Стоимость работ 395 тыс. руб. |  |  |  |
| Газификация жилого дома №13 по ул. Белинского Стоимость работ 59 тыс. руб. |  |  |  |
| Газификация жилых домов №31, 54, 61, 64, 64А по ул. Октябрьская. Сметная стоимость 395 тыс. руб. |  |  |  |
| Газификация жилого дома №30 по ул.3-го Интернационала. Сметная стоимость 322 тыс. руб. |  |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления и распределительных сетей по ул. Кирпичная мкр. Чкалово. Сметная стоимость 3 млн. руб. |  |  |  |
| Строительство ГРС 2 – 1 шт. д.Шиловское и газопроводов высокого давления Р1,2МПа для газоснабжения потребителей южной части Ковровского района, газоиспользующего оборудования сталепрокатного завода и закольцовки с городскими сетями г.Коврова. | ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз» | до 2020 года | Обеспечение объектов нового строительства |
| Строительство газопровода высокого давления и распредеоительных сетей микрорайона Андреевская. Сметная стоимость 2 млн. руб. | Администрация города Ковров, собственники помещений жилых домов. |  |  |
| Строительство газопровода высокого давления и распредеоительных сетей жилых домов в районе д.Погост. Сметная стоимость 2,5 млн. руб. |  |  |  |
| Совершенствование системы диспетчерского управления объектами сетей газораспределения: |
| Установка КП СТМ ПРГ – 3шт. по ул.Белинского,18а, ул.Пугачева,9а, Парк экскаваторостроителей, стр.2. Стоимость работ 2,531 млн. руб | ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз» | 2012г. | Увеличение степени надежности в газоснабжении города |
| Установка КП СТМ КУ – 1шт. по ул.Транспортная_ул.Зеленая. Установка КП СТМ установок ЭХЗ – 2шт. ул.Торфяная-ул.Сосновая-ул.О.Кошевого,ул.Моховая |  | 2013г. |  |
| Установка КП СТМ ПРГ – 1шт. по ул.Московская,5, стоимость работ 0,84 млн.руб.; установка КП СТМ КУ – 1шт. ул.Еловая-мкр. Заря; установка КП СТМ установок ЭХЗ – 2шт., ул.Щорса (ПГБ№2), ул.Муромская. |  | 2014г. |  |
| Установка КП СТМ ПРГ – 3шт. Стоимость работ 2,075 млн. руб.; установка КП СТМ КУ – 1шт., ул.Муромская ГРС; установка КП СТМ ПРГ – 2шт. по ул.Машиностроителей, ул.Моховая, д.2/7а. стоимость работ 1,687 млн.руб.; установка КП СТМ установок ЭХЗ – 1 шт., ул.Транспортная, 25; |  | 2015 |  |
| Установка КП СТМ ПРГ – 1шт. стоимость работ 0,84 млн.руб.; установка КП СТМ КУ – 1шт, ул.Свердлова у ж/д переезда, установка КП СТМ установок ЭХЗ – 2 шт., ул.Васильева, д.62, ул.Правды, д.77. |  | 2016 |  |
| Установка КП СТМ ПРГ – 2шт. стоимость работ 1,687 млн.руб.; установка КП СТМ КУ – 1шт, ул.Еловая, установка КП СТМ установок ЭХЗ – ул.Маяковского, д.75, территория молокозавода. |  | 2017 |  |
| Установка КП СТМ ПРГ – 1шт. стоимость работ 0,84 млн.руб.; установка КП СТМ КУ – 1шт, перекресток ул.Белинского и ул.2-ая Овражная, установка КП СТМ установок ЭХЗ – 2 шт., ул.Фурманова, 31(ПГБ №3), ул.Еловая (территория ОАО «Сударь») |  | 2018 |  |
| Установка КП СТМ ПРГ – 1шт. стоимость работ 0,84 млн.руб.; установка КП СТМ КУ – 1шт, ул.Запольная, установка КП СТМ установок ЭХЗ – 2 шт., ул.Строителей (ГРП №17), пр-т Ленина у ж/д моста |  | 2019 |  |
| Установка КП СТМ ПРГ – 1шт. стоимость работ 0,84 млн.руб.; установка КП СТМ КУ – 1шт, ул.Блинова, установка КП СТМ установок ЭХЗ – 2 шт., ул.Свердлова, 110а (склад хранения баллонов), ул.Летняя (ГРП №6) |  | 2020 |  |
| Совершенствование противокоррозионной защиты стальных газопроводов. |  |
| Замена преобразователей установок электрохимической защиты на более эффективные – 14шт. на сумму 1.708 млн. руб. | ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз» | до 2020г. | Увеличение степени надежности в газоснабжении города |
| Замена анодных заземлителей на заземлители с низкой скоростью растворения – 23шт. на сумму 2,575 млн. руб. |  |  |  |
| Замена фланцевых изолирующих соединений на соединения неразьемные по диэлектрику. – 76 шт. на сумму 2,41 млн. руб. |  |  |  |
| Оборудование КИП медно-сульфатными электродами сравнения длительного действия и датчиками скорости коррозии – 1шт. на сумму 0,006 млн. руб |  |  |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение газораспределительных сетей и оборудования. |  |
| Реконструкция газопроводов – 0,15 км. на сумму 0,16 млн. руб. | ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз» | 2013г. | Увеличение степени надежности в газоснабжении города |
| Реконструкция газопровода – 0,30 км. на сумму 3,283 млн.руб. |  | 2016г. |  |
| Реконструкция газопровода – 0,30 км. на сумму 1,361 млн.руб. |  | 2017г. |  |
| Замена оборудования пунктов редуцирования газа (ГРП, ГРПБ) – 8шт. на сумму 22,704 млн. руб. |  | до 2020г. |  |
| Замена оборудования пунктов редуцирования газа (ШРП) – 8шт. на сумму 0,888 млн. руб. |  | до 2020г. |  |
| Замена запорных устройств на краны бесколодезной установки – 34шт. на сумму 21,2597 млн. руб. |  | до 2020г. |  |
| Строительство ГРС 2 – 1шт. д.Шиловское |  | до 2015г. |  |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| Разработка нормативной документации в области охраны атмосферного воздуха – 1 проект стоимостью 0,018 млн.руб. | ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз» | 2014г. | Соответствие санитерно гигиеническим нормам |
| разработка нормативной документации в области охраны атмосферного воздуха – 1 проект стоимостью 0,018 млн.руб.; разработка нормативной документации в области охраны окружающей среды от отходов производства и потребления – 1 проект стоимостью 0,018 млн. руб. |  | 2019 |  |

3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Состояние и направления развития системы теплоснабжения города Ковров.

3.1. Характеристика системы теплоснабжения.

Производство тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Ковров  Владимирской  области» обеспечивают 59 котельных, 15 из которых муниципальные.

Организации, работающие в сфере теплоснабжения:

| Наименование организации | Котельные, ЦТП | Форма собственности | Мощность котельных, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.МУП «Жилищно- эксплуатационный трест | 1.Котельная №1 ул. Ковровская,17 | муниципальная | 16,4 |
|  | 2.Котельная №2 ул.Набережная,д.8 | муниципальная | 1,61 |
|  | 3. Котельная №3 ул. Лесхозная,24 | муниципальная | 4,33 |
| 2.МУП«Жилищно-коммунальное обслуживание» | 4. Котельная №1 ул. Молодогвардейская | муниципальная | 6,8 |
|  | 5. Котельная №2 ул. Фрунзе | муниципальная | 5,1 |
| 3. МУП «Жилэкс» | 6. Котельная №1 Ул. Борцов 1905г. | муниципальная | 2,8 |
|  | 7.Котельная №2 ул. Чкалова | муниципальная | 1,1 |
|  | 8. Котельная №3 ул.Пугачева | муниципальная | 9,9 |
|  | 9. Котельная №4 ул. Фурманова | муниципальная | 2,9 |
|  | 10.Котельная №5 ул. Кангина | муниципальная | 4,4 |
|  | 11. Котельная №6 ул. Ватутина | муниципальная | 2,9 |
|  | 12. Котельная №7 ул.Фурманова | муниципальная | 5,1 |
|  | 13. Котельная №8 ул. Коммунистическая | муниципальная | 9,5 |
|  | 14. Котельная мкр. «Заря» | частная | 7,63 |
| 4.МУП«Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» | 15. Котельная, Першутова,33 | муниципальная | 0,43 |
| 5. ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания» | 16. Котельная №1 ул. Киркиж,10 | частная | 6,7 |
|  | 17. Котельная №12 ул. Муромская,22/1 | частная | 42,41 |
|  | 18. Котельная №3 ул. Сосновая,17б | частная | 5,51 |
|  | 19.Котельная №4, ул. Калинина,8а | частная | 4,07 |
|  | 20.Котельная №8 ул. Маяковского,104а | частная | 7,5 |
|  | 21. Котельная №10 ул. Социалистическая,13а | частная | 2,68 |
|  | ЦТП №1 ул. Островского,81а ЦТП №2 ул. Сосновая,39а ЦТП №3 ул. Киркиж,34 ЦТП №12 ул. Муромская,22/1 |  |  |
| 6.ООО «Владимиртеплогаз» | 22. Котельная №1 ул.Свердлова,20 стр.1 | частная | 6,6 |
|  | 23.Котельная №2 ул. Долинная,2 стр.3 | частная | 3,6 |
|  | 24. Котельная №3 ул. Щорса,11 стр.1 | частная | 8,2 |
|  | 25. Котельная №4 ул. Краснознаменная,2 | частная | 2 |
|  | 26.Котельная №5 ул.Урицкого,2,стр.1 | частная | 6,6 |
|  | 27. Котельная №6 ул. Текстильная,2б стр.1 | частная | 3,6 |
|  | 28.Котельная №7 ул. Дачная,29 | частная | 2,78 |
|  | 29.Котельная №8 ул. Белинского,2а, стр.1 | частная | 3,2 |
|  | 30.Котельная №9 ул. Советская,4а | частная | 1,8 |
|  | 31. Котельная №10 ул. Запольная,28, стр.1 | частная | 26,62 |
|  | 32.Котельная №11 ул. Восточная,50, стр.1 | частная | 10 |
|  | 33. Котельная №13 ул. Первомайская,28,стр.1 | частная | 33,2 |
|  | 34.Котельная,№14 пр. Ленина,23а | частная | 3,75 |
|  | 35.Котельная №15 ул. Металлистов,11а | частная | 5,6 |
|  | 36. Котельная №16 ул. Грибоедова,44б | частная | 6,4 |
|  | 37.Котельная №17 ул. Моховая,4а | частная | 8,6 |
|  | 38. Котельная №18 ул. З. Космодемьянской,д.3,стр.1 | частная | 24,9 |
|  | 39. Котельная №19 ул. Блинова,64 ЦТП «Центральный» ЦТП «Пушкинский-1» ЦТП «Пушкинский-2» ЦТП №1Блинова ЦТП №2 «Молодежный» ЦТП №3маг №4 Блинова ЦТП №4 Блинова | частная | 161,32 |
|  | 40. Котельная №20 ул. Еловая,5а ЦТП МУЗ «ЦГБ» ЦТП ул. Чернышевского ЦТП «пер. Первомайский ЦТП ул. Первомайская ЦТП профилактория | частная | 1,2 |
| 7. ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» | 41.Котельная№4 | частная | 272,625 |
|  | 42. Котельная цеха №91 | частная | 2,8 |
|  | 43.Блочно-модульная котельная мкр. «Заря» | частная | 8,6 |
|  | 44.Котельная «Гостиничного комплекса» | частная | 0,99 |
|  | 45. Котельная очистных сооружений | частная | 0,721 |
| 8.ОАО Ковровхлебопродукт» | 46. Котельная,ул. Элеваторная,1 | частная | 7,5 |
| 9.ОАО «Домостроительный комбинат» | 47.Котельная,Волго-Донская,21а | частная | 18,9 |
| 10. ООО «Тепло» | 48.Котельная, ул. Комсомольская,116 ЦТП | частная | 26,6 |
| 11.ОАО«Ковровский электромеханический завод» | 49 Котельная, Крупской,55 | частная | 31,8 |
| 12.ООО «ЖКО РОСКО» | 50. Котельная, Строителей,39/1 51. Котельная, Строителей,26/2 | частная | 0,52 1,03 |
| 13. МОУ ДОД «СДЮСШ по плаванию» | 52. Котельная, Лопатина, 46а | муниципальная | 0,25 |
| 14.ГУЗ ВО «ККВД» | 53. Котельная, ул. Федорова, 1а | государственная | 0,05 |
| 15.Ковровская государственная технологическая академия | 54. Котельная, ул. Маяковского,19 | государственная | 1,4 |
| 16. Дирекция по тепловодоснабжению филиал ОАО «Российские железные дороги» | 55. Котельная ст. Ковров, ул. Привокзальная | частная | 0,77 |
| 17. Филиал ОАО Ремонтно-эксплуатационное управление «Владимирский» | 56.Котельная в/ч 21557 57. Котельная в/ч 73864 58.Котельная №3 59.Котельная | государственная государственная государственная государственная | 9,7 10,2 6,4 9,1 |

В основном котельные постройки 1975-1985гг., переданные в муниципальное образование от промышленных предприятий. С морально и физически устаревшим оборудованием. Некоторые котельные такие, как на ОАО «КЭМЗ» очень мощные строились для предприятий.

Доля выработки тепловой энергии котельных г.Коврова по  установленной мощности с учетом производства, социальной сферы, населения:

| № п/п | Наименование организации | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Владимиртеплогаз» | 36,4% |
| 2. | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» | 32,5% |
| 3. | ООО «КЭТК» | 7,83% |
| 4. | МУП «Жилэкс» | 5,26% |
| 5. | Филиал ОАО РЭУ «Владимирский» | 4,02% |
| 6. | ОАО «КЭМЗ» | 3,6% |
| 7. | ООО «Тепло» | 3,02% |
| 8. | МУП «ЖЭТ» | 2,54% |
| 9. | ОАО «ДСК» | 2,15% |
| 10. | МУП «ЖКО» | 1,35% |
| 11. | ОАО «Ковровхлебопродукт» | 0,85% |
| 12. | ООО «ЖКО РОСКО» | 0,18% |
| 13. | КГТА | 0,16% |
| 14. | ОАО «РЖД» | 0,087% |
| 15. | МУП «ПУВКХ» | 0,05% |
| 16. | МОУ ДОД «СДЮСШ по плаванию» | 0,0057% |

Доля выработки тепловой энергии котельных г.Коврова по  установленной мощности с учетом теплогенерирующих предприятий,

отапливающих социальную сферу и население:

| № п/п | Наименование организации | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Владимиртеплогаз» | 58,93% |
| 3. | ООО «КЭТК» | 12,68% |
| 4. | МУП «Жилэкс» | 8,51% |
| 5. | Филиал ОАО РЭУ «Владимирский» | 6,52% |
| 7. | ООО «Тепло» | 4,9% |
| 8. | МУП «ЖЭТ» | 4,11% |
| 10. | МУП «ЖКО» | 2,19% |
| 11. | ОАО «Ковровхлебопродукт» | 1,38% |
| 12. | ООО «ЖКО РОСКО» | 0,29% |
| 13. | КГТА | 0,26% |
| 14. | ОАО «РЖД» | 0,14% |
| 15. | МУП «ПУВКХ» | 0,08% |
| 16. | МОУ ДОД «СДЮСШ по плаванию» | 0,01% |

Схема теплоснабжения Муниципального образования город Ковров, утвержденная Постановлением администрации города от  18.01.2012г. №97 «О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 17.10.2011г. №2249» представлена ниже:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению администрации города |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "18" января 2012г. №97 |  |
|  | Схема теплоснабжения г. Коврова. |
|  | Филиал ОАО "РЖД" ГЖД дирекция по тепловодоснабжению 646,7 Гкал/год |  | ОАО "Ковровхлебопродукт" 2 514,52 Гкал/год |  | ОАО "ДСК" 6 642 Гкал/год |  | ООО "ЖКО РОСКО" 2 380 Гкал/год |  | МУП "ПУВКХ" 169,34 Гкал/год |  | ОАО "ЗиД" 443,6 Гкал/год |  | ООО "Владимиртеплогаз" 7 060 Гкал/год |  | МУП "Жилэкс" 95 752 Гкал/год |
|  | Потребители г. Коврова |
|  | ООО "КЭМЗ-Энерго" |  | МУП "Жилэкс" 33 754 Гкал/год |  | МУП "Жилэкс" 19 617 Гкал/год |  | МУП "Жилэкс" 410 684 Гкал/год |  | Филиал "Нижегородский ОАО "Славянка" |  |  |  |  |
|  | ОАО "КЭМЗ" |  | МУП "ЖКО" |  | МУП "ЖЭТ" |  | ООО "Тепло" |  | ООО "Владимиртеплогаз" |  | Филиал ОАО "РЭУ" "Владимирский" эксплуатационный район теплоснабжения |  | ООО "Ковровская энергетическая тепловая компания" 86 235,06 Гкал/год |

Протяженность тепловых сетей 271,8 км, имеющих  физический износ более 75%.

Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

Анализ потерь при передаче тепловой энергии, Гкал

В 2010 году было выявлено и устранено 525 аварийных ситуаций на  трубопроводах теплоснабжение и ГВС и течей в запорно-регулирующей арматуре. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Общий износ оборудования котельных по состоянию на 1 января 2011 года составляет 56 %. Строительная часть многих котельных, ЦТП, насосных станций обветшала и представляет прямую угрозу обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. Оборудование, установленное на этих объектах, также не отвечает современным требованиям и требует замены, что также негативно сказывается на надежности теплоснабжения потребителей и качестве отпущенной им тепловой энергии.

Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и котельных, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и сооружений подтверждают необходимость их реконструкции с применением современных технологий.

Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения г. Коврова являются жилищные организации, бюджетные организации, промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания (магазины, предприятия бытового обслуживания и пр.).

Список объектов теплоснабжения МО город Ковров по зонам действия.

| № п/п | Наименование организации | Наименование объекта (котельная, ЦТП) | Адрес объекта | Присоединенная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП "Жилищно-эксплуатационный трест" 601902 г. Ковров, ул. Ковровская, 17 | котельная №1 | ул. Ковровская | Жилые дома: 2-я Набережная,10, Абельмана,105,118,120а,124,128,130,132,135, 136,137,138,139,139/1, 139/2,140, ул. Гагарина,10а, Генералова,10,12,5а, Дегтярева,162, 164, Клязьменская,6, Набережная,18,19,20,21,22,Суворова 30,, пр. Фабричный 4,4а,5,6,7,ул. Шуйская,22,кв.1, ЖСК №28-Ковровская,19, ЖСК№30-Ковровская,21, Объекты: МУП ЖЭТ"-Абельмана,124а, МУЗ КГМБ №1-Гагарина,2, МУП "Первомайский рынок"-Дегтярева,136,ОАО "Центртелеком"-Абельмана,132, Администрация города коврова-Абельмана,124, ГРП№11-Ковровская,17, ГУ Ковровский районный СББЖ-ул. Першутова,45, МДОУ №17-Суворова,28, МДОУ№4-Ковровская,5, МОУ СОШ №4-Дегтярева,194, Фед. службаУГАДН-Абельмана,105,ФФГУЗ"Центр гигиены и эпид.-Гагарина,2а |
|  |  | котельная №2 | ул. Набережная | Жилые дома: ул. Набережная,4,7,10,10а,11,12а,13а, МУП "Первомайский рынок-Набережная,13/1,ДЮСШ-Набережная 13,8 |
|  |  | котельная №3 | ул. Лесхозная | Жилые дома: ул. Долинная,1,ул. Свердлова 83,83а,91а,92,93,95, ул. Федорова,101,91,91/1,91/2,ТСЖ ЖСК №57-Федорова,99(отопл), объекты: ГУЗ ВО "Ков.против.диспансер"-Лесхозная,7,УФССП-Свердлова,94 |
| 2 | МУП "Жилищно-коммунальное обслуживание" | котельная №1 | ул. Молодогвардейская | ул. Волго-Донская 14/2,18, ул. Туманова 4,6,6а,8,8а,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22, МОПРА 20,22,27,29,31,33,35, Молодогвардейская 3,4,5,7,8,1/16 Фрунзе 13,15,17,19,д/я№9, д/к №36, стомология Молодогвардейская 11 |
|  | 601903, г. Ковров, ул. Фрунзе,3 | котельная №2 | ул. Фрунзе | ул. Волго-Донская 4,4а,6,6а, 8/2,10/1, Фрунзе 1, 2,4,6,7,9,11, Кирова 67,67а,69, 19 Партсъезда 4,6,7,103,5,11, Фрунзе,3 (адм. Здание МУП "ЖКО", 19 Партсъезда 8 (бывшее здание шк. №17, ВолгоДонская 12 (мировые судьи), |
| 3 | МУП "Жилэкс" | котельная №1 | ул. Борцов 1905г. | пр. Ленина 16,3,5 ул. Малеева,12-ЖСК-63, ул. Железнодорожная 3,12, Колледж трансп. строительства, узловая компания ст. Ковров, Влад. дистанция гражданских сооружений, аптека №28,вагонное дело, отряд воен. охраны |
|  | 601901, г. Ковров, ул. Фурманова,д.17/2 | котельная №2 | ул. Чкалова | ул. Ватутина2а,2б,2в,2г, ул. Чкалова 48,48/2,50, пр. ленина 58а, ООО "ВолгаГазавто" |
|  |  | котельная №3 | ул. Пугачева | Пугачева 9,10,23,23а, Пролетарская 38,42, Рабочая 35,Лопатина 57,61,63,76, пр. Ленина 47,49,49/1,51 Интернационала 30а,31,32 |
|  |  | котельная №4 | ул. Фурманова | Лопатина 13/1,13/2,13/3,13/4,13/5, Фурманова 14,16,17/1,17/2,18,27 Циолковского 12, д/с №24, школа №24 |
|  |  | котельная №5 | ул. Кангина | Пр. Ленина 7,9,11,13,15,17, ул. Малеева 1/1, д/с №19, профилакторий Заведенский, ООО "Стройэкс" |
|  |  | котельная №6 | ул. Ватутина | Пугачева 35, пр. Ленина 50,54, Тургенева 1, Чкалова 48/2, кинотеатр "Ковров", магазин №4, пр. тех. База МУП "Жилэкс", кафе-магазин ЧП Мехралиев |
|  |  | котельная №7 | ул. Фурманова | Циолковского 3, Ногина 20-ЖСК-62, Пролетарская 14,14/1, Шмидта 9,11, казначейство |
|  |  | котельная №8 | ул. Коммунистическая | Брюсова 52,52/1,54,54/1,56,58 Ногина 3,5,8 Лопатина 19,21,21/1,23,44,46,48,50, Циолковского 19,21,35, пр. Ленина 31,33,35,37,41,43 |
|  |  | Котельная мкр. "Заря" | ул. Московская | Московская 3,4,5,6,7,8,9, д/с№22, школа №13, теплица школы |
| 4 | МУП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, 601902,г. Ковров, Першутова,33 | котельная | ул. Першутова,33 | ул. Першутова 35/1+здание водоканала |
| 5 | ООО "Ковровская энергетическая тепловая компания" | котельная№1 | ул. Киркиж,10 | пр. Муромский 10,3,5,6,7,8,9, Бабушкина 14,15,16,17, Дмитрова 16,18,20, Калинина 14,15,17,20,21,22, Киркиж1,11,1213,14,14а,14б,15,16,2,20-а,22,3,4,5,6,7,8,9, 20,Куйбышева 10, ул. Муромская 1,11,13,13-а,5/1,7,9, 15Подлесная 16,17,17а,18,19,21,21а,22,22а,22б,23,24, Гастелло 16, "Проф. уч. №16 ОГОУ НПО ул. Муромская,5, МДОУ №28- Киркиж18, "Гелиос" Огонек" МОУ ДОД ДЮЦ ул. Подлесная 22, "КГБ №2" МУЗ ул. Киркиж 16, МУК "КИММ" ОАО ул. Муромская 9, "ЦБС №10 МУК ул. Калинина 21, ОГУСО соц-реабилит центр, ул. Муромская,11а |
|  | 601910, г. Ковров, ул. Л. Чайкиной, д.37/1 | котельная №12 | ул. Муромская,22/1 | ул. Вишневая,3, ул. Колхозная 28,32,27,29,31 ул. Куйбышева 16,16/1, 16/2,20,18 ул. Муромская 23,23/2,23/3,25,25/2,25/3,27,27/2,31,33, 35, 35/1, 35/2, ул. Ранжева 11/2,13,3,5,11,11/2,7 ул. Сосновая 37,39,41 ул. Киркиж 30, ул. Л. Чайкиной 102,104,106,108,110,ул. Димитрова 33, ул. Маяковского 28,30,79,81,83, 85,87,89, 24 ул. Островского 57/1, 57/2,77, 73, 75 ул. Сосновая 25, социальные объекты: МДОУ №57, (Колхозная)), МОУ СОШ №5 (ул. Колхозная,30), ВСОШ №2 ул. Колхозная,30, Гелиос "Звездный" МОУ ДОД ДЮЦ (Киркиж,30) |
|  | info@kentk.ru | котельная №3 | ул. Сосновая, 17-б | Островского 79,81, ул. Парковая 2,2/2, ул. Сосновая 15/1,15/2,17,35, 15/3, ул. Димитрова 8,2, социальные объекты: МДОУ №51, (ул. Урожайная 18), МОУ СОШ №15 (ул. Сосновая 13а, КГБ №2 МУЗ (ул. Димитрова,8), Гелиос На парковой МОУ ДОД ДЮЦ, Парковая 2/2 |
|  |  | котельная №4 | ул. Калинина, 8а | Калинина 8,9, ул. Куйбышева 3,4,4/1,5, 6, ул. Пионерская 2,3, 6ул. Подлесная 12,14, ул. Социалистическая,21,23,25, Бабушкина 10,11, социальные объекты МДОУ №33, ул. Калинина 2 |
|  |  | котельная №8 | ул. Маяковского,104-а | Вишневая 3, Гастелло 14,5,9, Димитрова 51,53,55,57,8,Куйбышева 11,13,14,15,16,16/1,9, 20,18 Маяковского 104,106,108,110, Пионерская 12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,29, подлесная 13, Ранжева 3,5, Сосновая 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32, социальные объекты: КГБ №2 МУЗ(Димитрова 8), школа искусств им. Иорданского ул. Маяковского 104а, МДОУ №35(Маяковского 114а, МДОУ №37 (Гастелло 7), МДОУ №47(Гастелло 11), МДОУ №50 (Киркиж 15), МОУ СОШ №19 (Пионерская 8) |
|  |  | котельная №10 | ул. Социалистическая, 13-а | пр. Сосновый,2,пр. Урожайный,3,4,6,8, ул. Бабушкина, 1,2,3,4,5,6, Калинина 1,3,5, Пионерская 3,5, Подлесная 2,4,6 Ул. Сосновая 3,4,6, ул.Социалистическая 11, 12/2,13,14,15,17,7,9, социальные объекты КГТА ул. Социалистическая 16/2, МДОУ №18 (Либерецкая,:), МДОУ №33 ул. Калинина) |
| 6 | ООО "Владимиртеплогаз" | котельная №1 | ул. Свердлова,20, стр.1 | Жилые дома: ул. Абельмана,18,18/26,19,21,22,23,27,30, ул. Барсукова,14а, Васильева,11,14а,18, Володарского,19,21,23,31,37,ул. Никитина,34, Свердлова,11,18,1а,20,4,6,8,9,ул. Урицкого,21,ЖСК№5, ул. Щорса,25, Объекты:"Гелиос" Белые крылья"-МОУ ДОД ДЮЦ, Васильева,11, МУЗ КМГБ №1, ул. Свердлова,11, Ковровский ОГПС-Дегтярева,61, МОУ межшкольный учебный комбинат-дегтярева,65, УВД г. Коврова-Володарского,50, ОВО при УВД-ул. Урицкого,40, ФФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии"-Свердлова,2, МУЗ "Центр медицинской профилактики"-Свердлова,2, ГУЗ ВО "ККВД"-ул. Абельмана,21, МОУ ДОД детская худ. школа-Дегтярева,67,МУК "КИММ"-ул. Абельмана,20, мУП "Рембытмаш"-Володарского,50, Ковровская КЭЧ-Правды,59, МДОУ №32-Никитина35, МОУ СОШ №2-Свердлова,13, прокуратура г. Коврова-Урицкого,23, Роспотребнадзор-Свердлова,2, тр. отдел соц защиты населения-Свердлова,16, ДДТ Управление образования-Абельмана,26/28, ФГУП "Ростехинвентаризация-Абельмана,25 |
|  | 600015, г. Владимир, ул. Разина, д.21 | котельная №2 | ул. Долинная, 2а, стр.3 | Жилые дома:ул. Федорова 101(гвс),93,95,97, ЖСК №57-ул. Федорова,99(гвс) |
|  | mrg33@rambler.ru | котельная №3 | ул. Щорса, д.11, стр1 | Жилые дома: Абельмана,13,3,4,4а,4б,5,6, ул. Барсукова,11,17,21,27/8,Васильева,39,Дегтярева,18,19,4,6, Октябрьская,15,20, Свердлова,15, Щорса,11,13,15,17,23,4,6, ЖСК №58,Щорса 6, ЖСК№58-Щорса,1 Объекты: КФ ООО "Владимиртеплогаз"-Никитина,20, МУК "ДМШ№1-Абельмана,7, МУП "Горсвет"-Дегтярева,4, ЗАГС-ул. дегтярева,19, МУК "КИММ"-Дегтярева,6а, МУЗ Ковров. дом ребенка, Октябрьская,22а, ФГУП "Почта России"-Октябрьская,18, МУК "ЦБС"-Дегтярева,18, ОАО 2Центртелеком"-Октябрьская,18, Гор.проф.админ.-Дегтярева,4, ГОУ СПО "Ковров. мед.училище",Васильева,42, МОУ СОШ №1-Абельмана,15, Упр. образованияг. Коврова-Свердлова,15, Управ. суд.депар.-Щорса,21, УФМС(1966) админ-Дегтярева,18 ФГУ МСЭ(1972) админ-Дегтярева,19 |
|  |  | котельная №4 | ул. Краснознаменная, д.2 | Жилые дома: пр. Ленина 30,32,34,36,38, ул. Лепсе,1,3, Администрация города Коврова-ул. Краснознаменная,6 |
|  | КФ ООО «Владимиртеплогаз» | котельная №5 | ул. Урицкого, д.2 стр.1 | Жилые дома: Абельмана,27(гвс),37,38,41,42,42а,43,46,52,54,58а,60, ул. Володарского,12,14,2,4,6,7,7а,8,Першутова 23,24,8, Правды,4,8,Урицкого,11,9 Объекты: МУ "ГО и ЧС"-Правды,1, ОАО гостиница "Ковров"-Урицкого,14, МУП "ЖЭТ"-Першутова,16, Знамя труда"-Урицкого,14а, МУЗ "КГМБ №1-Володарского,10, МУП "Память"-Першутова,12, УВД г. Коврова-Абельмана,39, Першутова,10, ОАО "Центртелеком"-Абельмана,44, МУ Геопроект-Правды,1, ГО и ЧС(1917)админ. ул. Правды,4,Першутова,16а, ЗАО "Ковров. опытно-эксп. завод"-ул. Кузнечная, Ковров. типография-Першутова,16, Упр. здравоохран.-Правды,1, ФСИН-Першутова,10 |
|  | 601914, г. Ковров, ул. Комсомольская, 116 | котельная №6 | ул. Текстильная, 2б стр.2 | Жилые дома: пр. Северный,10а,11,12,13,7а,Белинского,18, ул. Северная,2а,4а,4в,5а, ул. Текстильная 2в,8, МДОУ №54-Белинского,20 |
|  | vtgaz@mail.ru | котельная №7 | ул. Дачная, д.29 | Жилые дома: Дачная,31б, ДИП Баня-Дачная,29, ДИП(основное, паталого-анатом.корпус), мастерские) |
|  |  | котельная №8 | ул. Белинского,7а стр.1 | Жилые дома: Белинского,1,1/2,10,11а,11б,12,13,13а,14,16,3,4,5,6,7,7а, ул. Клязьменская,10, ул. Текстильная,д.1,2а,3, ЖСК36-ул. Белинского,1/3, МДОУ №7-ул. Клязьменская,12, МДОУ №3-ул.Белинского,8,МДОУ №34-ул. Белинского,11в, МОУ СОШ №18-ул. Клязьменская,1, Спец.школа-интернат-ул.Белинского,4а,8/1 |
|  |  | котельная №9 | ул. Советская, 4а | Жилые дома:Абельмана,82,86,88, Советская,2а, Объекты: МУК 2КИММ"-ул. Федорова,6, МУК "Ковров.район.домкульт.-Абельмана,86, МУК "ДК Ногина"-Абельмана,75, МОУ ДОД "Станция юных техников"-Советская,8, МУЗ Стоматологическая поликлиника-Абельмана, Владимирстат-К. Маркса,13 |
|  |  | котельная №10 | ул. Запольная, д.28, стр.1 | Жилые дома: 2-ая Запольная,19,27, ул. 5декабря,22,22/1,22/2, ул. Жуковского,3,Запольная 26,28,30,Комсомольская 24,28,30,32,36,36/4,Партизанская,2, Садовая,23, ЖСК№15-ул. Комсомольская,34, ЖСК №16-ул. Комсомольская,34/3, ЖСК№19-ул. Комсомольская,34/2, ЖСК №20-ул.Комсомольская,36/3, ЖСК№22-ул. Комсомольская,36/2, ЖСК№23-ул. Партизанская,1 ЖСК№24-ул. Жуковского,1, ТСЖ"Заполье"-Запольная,24/1, ТСЖ"Наш дом на Станиславского" Объекты: МДОУ №38-ул.2-я Запольная,6, МОУ СОШ№10-Запольная,37,МОУ СОШ №9-Жуковского,5,МОУ СОШ№9-Запольная,2 |
|  |  | котельная №11 | ул. Восточная, д.50, стр.1 | Жилые дома: пр. Восточный,14/3,14/4,29а, ул. Блинова,74,76,76/1,ул. Восточная,52/1,52/2,52/3,52/6,52/7,52/9,54, ул. Строителей,10,12/1,14,16,18, ЖСК №29-ул. Восточная,50, ЖСК №38-ул. Восточная,52/4, ЖСК№40,пр-д Восточный,14/2, ЖСК №45,ул.Строителей,18, Соц. объекты: МОУ Школа интернат- пр. Восточный,12, ИПЦ управление образования,пр0д Восточный,14/4, МДОУ №42-ул. Восточная,52/4, МДОУ №42, ул. Восточная,52/8 |
|  |  | котельная №13 | ул. Первомайская, д.28, стр.1 | Жилые дома:Грибоедова,1(тепло и ГВС), Чернышевского,15, Объекты:ОАО "ЗиД парк Дегтярева,ОАО "ЗиД стадион, МДОУ №18-Грибоедова,4, МДОУ №29-Чернышевского,8 |
|  |  | котельная №14 | пр. Ленина, д.23а | Жилые дома: пр. Ленина 19,21,23,25,27,29, ул. Фурманова,31,33, ул. Циолковского,40, жСК №10-ул. Фурманова,35,ЖСК№21-ул. Фурманова,37 Объекты: Администрация города коврова - ул. Фурманова,37.ул. Фурманова,33, МУ "СЕЗ"-ул. Фурманова,33, МДОУ №39-ул. Циолковского,42, МДОУ №53-ул. Лопатина,36 |
|  |  | котельная №15 | ул. Металлистов,11а | Жилые дома: пр. Ленина 10,10а,12,14,14а,16а,18,20,22,24,26,28, ул. Металлистов 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9, ул.Первомайская 11,1315,17,5,7,9, ул. Социалистическая,4, ул. Труда,1, социальные объекты: МДОУ №46-ул. Первомайская,22 |
|  |  | котельная №16 | ул. Грибоедова,44б | Жилые дома: Грибоедова,28,30,32,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64, ул. З. Космодемьянской,17,19,19а,21,23,32,34,34а,36,38,ул. Л. Чайкиной,32,34,36,38,40, ул. Лесная,1/40,11,3,4,5,7,9,ул. Летняя,19,21,23,25,27,28,29,31,35,37,39,41,43, ул. Транспортная,79,81, Объекты: МДОУ №13-ул. Островского,55, МОУ СОШ №11-ул. Грибоедова,24, УВД г. Коврова-ул. Лесна,4-111 |
|  |  | котельная №17 | ул. Моховая, 4а | Жилые дома: Урожайная 100,119,119а, 121, 125, 125а,66/2,68,70,72,74, ул. Космонавтов 10,12,6/1,6/2,6/3,6/5,8, ул. Летняя,45,49,51,53,55,82,84,84а,86,88,ул. Моховая1,10,1а,1б,2,2/10,2/11,2/42/5,2/6,2/8,2/9,2а,2б,2в,3,4,5,6,7,8,9, ул. О. Кошевого 1,10,11,12/47,13,15,19,21,3,4,5,6,7,8,9,ул. Урожайная,79,81,83 Соц. объекты:МДОУ №48 |
|  |  | котельная №18 | ул. З. Космодемьянской д.3 стр.1 | ЖИЛЫЕ ДОМА: Грибоедова 117,119(гвс),119а (ГВС),121 (гвс), З. Космодемьянской 1/1,1/10, 1/11, 1/12, 1/7,1/8,1/9,11,3/1,5/1,5/2, 5/3,7/1,7/2,7/3,9, ул. Космонавтов 2,2/2,2/3, 2/4,4,4/2,4/3,4/4,4/6,6/2(гвс), 6/3 (гвс), ул. Моховая 1/3,1/4,1/5,1/7,2/10(гвс),2/8 (гвс),2/9(гвс), ЖСК №33 (Моховая 1/6,ЖСК №36 Космодемьянская 1/2, ЖСК №37 Космодемьянская 1/3, ЖСК №42 Космодемьянская 1/5, ЖСК №43 Космодемьянская 1/6, ЖСК №49 Космонавтов 4/5, Социальные объекты: МДОУ №11ул.Космонавтов,МДОУ №44 ул. Моховая 2/7, МДОУ №48 ул. Космонавтов,6/4, МДОУ №5 ул. Грибоедова,117а, МОУ СОШ№21 ул. З. Космодемьянской,2/1, МОУ СОШ №8 ул. Моховая, 1/2, роспечать ВТФ ОАО, ул. З. Космодемьянской,11, ТСЖ №39, ул. З. Космодемьянской,1/4, ДДК "Дегтяревец", О. Кошевого,1/4 |
|  |  | котельная №19 | ул. Блинова,д.64 | Без ЦТП:"ОАО ЦентрТелеком"-ул. Грибоедова,22, МОУ "Школа-интернат"-ул. Еловая,19, ООО "Технопарк"-ул. Еловая,92 |
|  |  | ЦТП "Центральный" |  | ЦТП "Центральный" ул. Грибоедова: жилые дома: ул. Грибоедова,7,7/1,7/2,7/3, ЖСК №53-ул. Грибоедова,9,ЖСК №56-ул.Маяковского,6,ЖСК№59-ул. Маяковского,4, ЖСК №60-ул. Маяковского,2, социальные объекты:МДОУ №12-ул. Грибоедова,9б, МДОУ №15-ул. Грибоедова,9а, МОУ СОШ №22-ул. Грибоедова,9в |
|  |  | ЦТП "Пушкинский-1" |  | ЦТП "Пушкинский-1": жилые дома: ул. З. Космодемьянской,26,26(гвс),26/1,26/2,28,30,30/1,30/2 |
|  |  | ЦТП "Пушкинский-2": |  | ЦТП "Пушкинский-2": жилые дома: ул. Грибоедова 11,13,13/1,13/2,13/3 |
|  |  | ЦТП№1 Блинова |  | ЦТП№1 Блинова: жилые дома: ул. Ватутина,45,49,53,ул. Еловая 82/1,82/2,82/3,84/5,84/6,86/5,86/7,86/8,86/9,90/2, ул. Строителей,22,22/1,22/2.ул. Строителей,24,24/2,26/2,35, ТСЖ "Солнечное"-ул. Строителей,33, Объекты: МДОУ №23-ул. Еловая,88/2, ОАО "ВОЭК", ул. Строителей,20/1, "ЖКО РОСКО",УВД г. Коврова-ул. Еловая,84/5 |
|  |  | ЦТП№2 Молодежный Блинова: |  | ЦТП№2 Молодежный Блинова: Жилые дома: ул. Еловая,94,94/2,96,96/1, ул. с.Лазо,4,4/1,6,6/1,ул. Строителей,39,41,43, |
|  |  | ЦТП№3 магазина №4 Блинова: |  | ЦТП№3 магазина №4 Блинова: жилые дома: ул. Комсомольская,101,97,99,99/1, ул. преображенская,1,ул. Строителей,3,5, ТСЖ "Надежда",ул. Комсомольская,95/Строителей,2, ТСЖ "Радуга" Объекты: МОУ СОШ№23,ул. строителей,7 |
|  |  | ЦТП №4 Блинова |  | Жилые дома: ул. славянская д.31,ул.Строителей,13,15, ТСЖ "Парус",ул. Строитлей,9 Объекты:Фонд развития г. Коврова,ул. Строителей,15/1 |
|  |  | котельная №20 | ул. Еловая, 5а | Жилые дома: ул. Еловая 84,86,86/1,86/2,86/3,86/4,86/6,88,90/1,социальные объекты: МУЗ ЦГБ ул. Еловая,5, МДОУ №58 Еловая, 84/1, Стоматология на Солнечной, МУЗ КГ ССМП МУЗ ул. Еловая,9 |
|  |  | ЦТП МУЗ "ЦГБ" |  | ЖИЛЫЕ ДОМА: ул. Еловая д.84,86,86/1,86/2,86/3,86/4,86/6,88,90/1 (горячая вода), МУЗ "ЦГБ", Еловая,5 (ГВС), МДОУ №58(гвс) ул. Еловая,84/1, стоматология на солнечной (ГВС) |
|  |  | ЦТП ул. Чернышевского |  | Жилые дома: пр. Мира,2,4,6,ул. Чернышевского,11,12(гвс),13,3(гвс),5,7,9,пр. Ленина,38а,40,42,44,46,48, Чернышевского,1.2,3,4 Объекты:МДОУ №52-пр. Ленина 46а(гвс), УВД. Г. Коврова,-Мира,2, Ценр социального обслуживания населения-пр. Ленина42а, МДОУ №52-пр. Ленина,46а, Территориал. ОСЗН, пр. Ленина,42а |
|  |  | ЦТП пер. Первомайский |  | Жилые дома:пр. Ленина 18(гвс), Дзержинского,1,2,3,5, ул. Социалистическая,4а,4б,6 Объекты:ОАО "ЗиД"-Дзержинского,2-4, ГОУ ВПО "КГТА им. В.А. Дегтярева-Шмидта,48, МДОУ №46-Первомайская,22(гвс) |
|  |  | ЦТП Профилактория |  | ОАО "ЗиД"-Димитрова,2/1, МУК "Современник"-Подлесная,1 |
| 7 | ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" | Котельная №4 | ул. Труда,4 | технология+пр. Ленина,д.2 |
|  | 601900, г. Ковров, ул. Труда, 4 | Котельная ц.91 | ул. Муромская | технология |
|  | malyugina_on@zid.ru | Блочно-Модульная | мкр. "Заря" | технология +собственные нужды |
|  |  | Кот.гостин.комплекса | ул. Краснознаменная, 5 | гостиница "ЗиД", Краснознаменная,5 |
|  |  | Котельная ОС |  | производство |
| 8 | ОАО "Ковровхлебопродукт" 601958, г. Ковров, ул. Элеваторная,1 KHP@KOVROV.RU | котельная | ул. Элеваторная,д.1 | собственные нужды Полевая,2,4,6, ул. Кирпичная, Осиповская,Линейная, Пригородная, Гвардейская, деревня Погорелка |
| 9 | ОАО "Домостроительный комбинат" 601900, г. Ковров, ул.Волго-Донская, 21а | котельная | ул. Волго-Донская, 21а | производство+ ул. Волго-Донская 29,31 |
| 10 | ООО "Тепло" 601914, г. Ковров, ул. Комсомольская, 116 | котельная | ул. Комсомольская,116 (корпус №28) | ОАО "КПрЗ", ОООВлаев", ООО "Камир", ООО "РИОТех", ООО"Аквариус", ООО "Связь", ООО "Сигма-Н", ООО "Меттэм", ООО "Флагман", ООО "Тримо-ВСК", ЗАО "МРГ", ООО "КЗТО", ООО "Либра", ООО "Петролиз", ООО "Конопус", ООО "Ипульс", ЗАО "ЦСР", налоговая, ООО "Владимиртеплогаз" |
|  | voronova60@yandex.ru | ЦТП | ул. Комсомольская,116 (корпус №42А) | ООО "Владимиртеплогаз", ул. Владимирская 53а,55,57,59,61, Комсомольская 100,102,104, ул. Машиностроителей 3,5,5/2,7,9,11,13,15, ДСУ №3, ГИБДД УВД, УГИБДД УВД, МДОУ №59, Промышленно-гуманитраный техникум |
| 11 | ОАО "Ковровский электромеханический завод" г. Ковров, ул. Крупской,55 | котельная | ул. Крупской,55 | производство+ МОУ СОШ №17, МДОУ №43,55,6, ж/д Малеевки и Кангина |
| 12 | ООО "ЖКО РОСКО" 601915, г. Ковров, ул. Строителей, 24-76 rosko@itnet.kovrov.ru | крышная котельная крышная котельная | ул. Строителей, д.39/1 ул. Строителей, д.26/2 | ул. Строителей, д.39/1 144кв. ул. Строителей, д.26/2 71кв. |
| 13 | МОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию" 601901, г. Ковров, ул. Лопатина, 46-а | котельная | ул. Лопатина, 46а | собственные нужды бассейна |
| 14 | ГУЗ ВО "Ковровский кожно-венерологический диспансер" 601902, г. Ковров, ул. Федорова, д.1а | котельная | ул. Федорова, 1а | административный корпус диспансера |
| 15 | Ковровская государственная технологическая академия 601900, г. Ковров, ул. Маяковского,19 | котельная | ул. Маяковского,19 | здания КГТА |
| 16 | Дирекция по тепловодоснабжению ГЖД - филиал ОАО "Российские железные дороги" 603033, г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д.30 | котельная ст. Ковров | ул. Привокзальная | Ж.д. Предприятия:ж.д. вокзал (Надземная часть), ГРДЖВ (подвал), гостиница встроенная,локомотивное депо,склад топлива, ДОПБ (НГЧ), контора ПЧ,дом связи (НГЧ), товарная контора (НГЧ), ПОСТ ЭЦ(НГЧ), РЭС ст. Ковров, КНС , производственно- бытовой корпус, |
|  |  |  |  | сторонние организации: кондитерский цех, МУП "Водоканал" в ж.д. вокзале, ОАО "Ковровское ПАТП" (автогвокзал), умывальники ПАТП. |
|  |  |  |  | ЖИЛОЙ СЕКТОР: Привокзальная д. 5,6,7,8,9, ул. Кузнечная д.3,6а, 16а;Октябрьская 54, 61, 64,64а |
| 17 | Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Владимирский | 1.котельная№28 в/ч 21557 | Ковров-8 | Военный городок ж/д №1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 |
|  | 600021, г. Владимир, ул. Красноармейская, д.36 | 2.котельная №29 в/ч 73864 | Ковров-8 | Служебная зона Военного городка |
|  | Эксплуатационный район теплоснабжения №2 Гороховецкий) филиала ОАО "РЭУ" "Владимирский" | 3.котельная №30 в/ч 38901 котельная №4 в/ч 53609 | Ковров-8 | Военный городок ж/д №4,11,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27 |
|  | 601906 Владимирская область, Ковров -8 |  |  |  |
|  | gorohuch2@mail.ru |  |  |  |

Показатели степени охвата потребителей города Коврова  приборами учета тепловой энергии:

Показатели степени охвата  потребителей города Коврова приборами учета горячего водоснабжения:

Спрос на тепло в этих группах потребителей будет расти в связи с подключением к системе теплоснабжения вновь строящихся жилых зданий, торговых центров, небольших промышленных предприятий согласно схеме развития тепловых сетей г. Коврова на перспективу до 2025 года, что подтверждает необходимость нового строительства и модернизации существующих магистральных тепловых сетей города Коврова.

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение:

|  | Наименование коммунальной услуги | Ресурсоснабжающая организация | Установленный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.07.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.09.2012г. с учетом надбавок и НДС |
| Отопление (тепловая энергия) |  |  |  |  |
|  | ООО «Владимир-теплогаз» ГЕНЕРАЦИЯ | 1297,03 руб. за 1 Гкал | 1374,85 руб. за 1 Гкал | 1413,89 руб. за 1 Гкал |
|  | МУП «Жилэкс» ПЕРЕДАЧА | 1619,42 руб. за 1 Гкал с 01.02.2012г. | 1716,58 руб. за 1 Гкал | 1761,96 руб. за 1 Гкал |
|  | МУП «Жилэкс» ТРАНСПОРТИРОВКА | 122,39 руб. за 1 Гкал с 01.02.2012г. | 127,75 руб. за 1 Гкал | - |
|  | ООО «ЖЭТ» ГЕНЕРАЦИЯ | 1301,31 руб. за 1 Гкал | 1379,39 руб. за 1 Гкал | 1380,45 руб. за 1 Гкал |
|  | ООО «КЭМЗ-Энерго» | 1558,04 руб. за 1 Гкал с 13.02.2012г. | 1651,52 руб. за 1 Гкал | 1687,20 руб. за 1 Гкал |
|  | ОАО «Ковровхлебо-продукт» | 1288,63 руб. за 1 Гкал | 1365,94 руб. за 1 Гкал | 1395,44 руб. за 1 Гкал |
|  | ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания» | 1688,50 руб. за 1 Гкал | 1789,81 руб. за 1 Гкал | 1892,81 руб. за 1 Гкал |
|  | МУП г. Коврова «Водоканал» | 1212,20 руб. за 1 Гкал | 1285,01 руб. за 1 Гкал | 1316,21 руб. за 1 Гкал |
|  | ОАО «ДСК» | 971,07 руб. за 1 Гкал | 1029,34 руб. за 1 Гкал | 1060,69 руб. за 1 Гкал |
|  | ОАО «ЗиД» | 974,18 руб. за 1 Гкал | 1032,63 руб. за 1 Гкал | 1086,12 руб. за 1 Гкал |
|  | Ковровская КЭЧ | - | - | - |
|  | ООО «ЖКО – РОСКО» ГЕНЕРАЦИЯ | 1013,14 руб. за 1 Гкал | 1073,93 руб. за 1 Гкал | 1108,04 руб. за 1 Гкал |
|  | ОАО «РЖД» | 1874,52 руб. за 1 Гкал | 1986,99 руб. за 1 Гкал | 2097,58 руб. за 1 Гкал |
|  | ОАО «РЭУ» Котельная №296 | 961,92 руб. за 1 Гкал | 1019,64 руб. за 1 Гкал | 1074,70 руб. за 1 Гкал |
|  | ОАО «РЭУ» Котельная №183 | 831,82 руб. за 1 Гкал | 881,73 руб. за 1 Гкал | 931,00 руб. за 1 Гкал |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ООО «Владимиртеп-логаз» | 103,04 руб. за 1 куб.м. |  |  |
|  | ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания» | 111,79 руб. за 1 куб.м. | 118,09 руб. за 1 куб.м. | 124,53 руб. за 1 куб.м. |
|  | ОАО «КЭМЗ» | 57,81 руб. за 1 куб.м. | 61,66 руб. за 1 куб.м. | 63,72 руб. за 1 куб.м. |
|  | ООО «ЖКО РОСКО» | 62,03 руб. за 1 куб.м. | 65,70 руб. за 1 куб.м. | 68,15 руб. за 1 куб.м. |

3.2. Для реализации программы предполагается до 2025 года выполнение  мероприятий, согласно разделу 3 приложения.

Ценовые показатели стоимости тепловой энергии для потребителей

Приложение №3 
                                                                                                                                                                                                         к Программе «Комплексное развитие 
                                                                                                                                                                                                     систем коммунальной инфраструктуры
                                                                                                                                                                                                                города Ковров на 2012- 2025 гг.»

3. Теплоснабжение

| № п.п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заменить систему автоматического регулирования в котельных по ул. Ковровской и ул. Лесхозной на систему, позволяющую обеспечить регулирование посредством единого диспетчерского пульта, стоимость - 6 млн. руб. | МУП«ЖЭТ» | до 2016г. | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения города |
| 2 | Реконструкция котельной № 3 по ул. Лесхозная с увеличением мощности на 2 мВт. путем замены котлов |  | до 2015г. |  |
| 3 | Произвести комплекс мероприятий (ремонт, реконструкцию), обеспечивающих работу оборудования с КПД не ниже 85%, стоимость- 8 млн. руб. |  | 2013-2018г.г. |  |
| 4 | Подключение к системе отопления 3-х жилых 5-ти этажных домов (ул. Федорова,93,95,97), стоимость - 3 млн. руб. |  | до 2016г. |  |
| 5 | Модернизация и реконструкция действующего оборудования с применением энергосберегающих технологий, стоимость-13 млн. руб. |  | 2013-2020г.г. | Внедрение мероприятий по энергосбережению |
| 6 | Установка счетчиков учета тепловой энергии, стоимость-0,2 млн. руб. |  | 2013г. |  |
| 7 | Переключение нагрузки котельной № 2 по ул. Набережная на котельной № 1 по ул. Ковровская без увеличения мощности на котельной № 1 по ул. Ковровская и последующим закрытием котельной № 2 по ул. Набережная |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной № 6 по ул. Ватутина с увеличением установленной мощности и последующим закрытием котельной № 2 по ул. Чкалова | МУП «Жилэкс» | до 2015г. | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения города |
| 9 | Реконструкция котельной № 7 по ул. Фурманова с увеличением установленной мощности и последующим закрытием котельной № 4 по ул. Фурманова |  | до 2015г. |  |
| 10 | Реконструкция котельной № 3 по ул.Пугачева с увеличением установленной мощности |  | до 2015г. |  |
| 11 | Реконструкция котельной № 8 по ул. Коммунистическая замена теплового оборудования; увеличением мощности насосного оборудования |  | до 2015г. |  |
| 12 | Установка модульной котельной, подача ГВС на микрорайон №5 в летний период, мощностью-2,5 МВт, стоимость-6 млн. руб | ООО «Тепло» | Июль 2012г. |  |
| 13 | Строительство ЦТП 11 в районе котельной №3(ул. Сосновая,17б)стоимость 6,3 млн. руб. | ООО «КЭТК» | 2012-2015г.г. | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения города |
| 14 | Модернизация оборудования котельной №1(Киркиж,10), стоимость-30,3 млн. руб. |  | 2012-2015г.г. |  |
| 15 | Замена участка ТС первого контура котельной №12, стоимость- 6 млн. руб. |  | 2012.г. | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения города, уменьшение количества тепловых потерь. |
| 16 | Ввод в эксплуатацию участка тепловой сети 1-го контура, стоимость-1,7 млн. руб. |  | 2012г. |  |
|  |  |  | 2012г. |  |
| 17 | Реконструкция тепловой сети 1 контура на ЦТП-2, стоимостью 2,5 млн.руб. |  |  |  |
| 18 | Реконструкция тепловых сетей 1 контура, отопления и ГВС от ЦТП №3 до ул.Л.Чайкиной, стоимостью – 10 млн. руб. | ООО «КЭТК» | 2020г. |  |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей 1 контура, отопления и ГВС от ЦТП №3 до ул.Л.Чайкиной – 10 млн. руб. |  | 2020г. |  |
| 20 | Модернизация и реконструкция тепловых сетей ЦТП №12 по улицам Ранжева, стоимостью – 5,0 млн. руб. Муромская, стоимость – 3,5 млн. руб. Колхозная, стоимость – 3,4 млн. руб |  | 2012г. 2015г. 2018г. |  |
| 21 | Модернизация и реконструкция тепловых сетей ЦТП №1 по ул. Маяковского, стоимостью – 5,8 млн. руб. |  | 2014г. |  |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей ГВС по ул.Куйбышева от котельной №8 стоимостью – 1,0 млн. руб. |  | 2014г |  |
| 23 | Установка узлов учета тепловой энергии на ЦТП №1,2,3,12, стоимостью – 1,6 млн. руб. |  | 2014 -2015г. |  |
| 24 | Замена насосного и теплоэнергетического оборудования на ЦТП №3, стоимость-3,1 млн. руб., на ЦТП №12, стоимостью – 6,0 млн. руб |  | 2014г.-2015г.г. |  |
| 25 | Модернизация и реконструкция действующего оборудования на котельных с применением энергосберегающих технологий, такие как привода с частотным регулированием, замена ламп накаливания на энергосберегающие, новое насосное оборудование. | Администрация города, муниципальные предприятия, собственники котельных. | до 2025 года | Внедрение мероприятий по энергосбережению |
| 26 | Строительство новых блочно-модульных котельных для отопления домов | Администрация города. Управляющие компании | до 2025 года | Организация автономного теплоснабжения |
| 27 | Модернизация и реконструкция тепловых сетей по улицам. | Администрация города, муниципальные предприятия, собственники котельных. | до 2025 года | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения города |
| 28 | Произвести оптимизацию численности работников муниципальных предприятий с учетом мероприятий по переключению и автоматизации процессов выработки тепловой энергии. | Администрация города, муниципальные предприятия, | до 2015 года | Снижение производственных затрат |
| 29 | Установка на котельных химической очистки (умягчения) воды. | Администрация города, муниципальные предприятия, | до 2014 года | Увеличение степени надежности системы теплоснабжения города |
| 30 | Установка теплосчетчиков на жилые дома. | Администрация города. Управляющие компании | 2012 год | Внедрение мероприятий по энергосбережению |
| 31 | Внедрение средств автоматического регулирования тепла на жилых домах. | Администрация города, Управляющие компании, муниципальные предприятия, собственники котельных. | до 2015 года |  |
| 32 | Энергоаудит котельных с оформлением энергетических паспортов | Администрация города, Управляющие компании, муниципальные предприятия, собственники котельных. | до 2013г. |  |

4.СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО.

Состояние и направления развития системы сбора и  утилизации

твердых бытовых отходов города Ковров.

4.1. Характеристика существующего состояния дел в сфере охраны окружающей среды и утилизации отходов.

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем города.

Образование и накопление большого количества промышленных и бытовых отходов приводит к ухудшению санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории города как среды обитания горожан и высокому уровню загрязненности почв по санитарно-химическим показателям. Существенное негативное воздействие на окружающую среду оказывают стихийные свалки, возникающие как на территории муниципального образования, так и вокруг города.

Накопление отходов производства на промышленных площадках, низкий уровень внедрения современных технологий и установок по переработке и утилизации отходов являются фактором экологического риска. Инфраструктура и мощности переработки промышленных отходов и вторичных ресурсов существенно отстают от потребности города и нуждаются в срочном развитии. Доля переработанных бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования в 2010 году составила 17,5%. Основной задачей в сфере обращения с отходами производства и потребления является промышленная переработка отходов с максимальным отбором потенциального вторичного сырья (в том числе внедрение селективного сбора) и сокращение количества отходов, подлежащих захоронению и уничтожению. Ее решение позволит улучшить экологию территории, возвратить вторичное сырье для дальнейшего использования, сократить транспортные расходы на полигонное захоронение.

Для этого необходимо развивать систему управления отходами, организовать полный учет, контроль и регулирование деятельности по обращению с отходами, обеспечить селективный сбор отходов производства и потребления и создавать новые объекты сбора, заготовки, сортировки, переработки, обезвреживания, захоронения городских отходов, утилизировать ценные компоненты, внедрять новые технологии утилизации отходов производства.

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду определены в федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В результате хозяйственной деятельности на предприятиях города образуются токсичные промышленные отходы всех классов опасности. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, представляют в управление городского хозяйства администрации города статистическую отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления.

Концепцией долгосрочного развития РФ предусмотрено создание развитой индустрии переработки отходов.

Нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с обращением отходов производства и потребления, сводится к тому, что организация деятельности по сбору, транспортировке, утилизации и переработке твердых бытовых и промышленных отходов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления.

При регулировании этой деятельности на муниципальном уровне возникает ряд проблем:

- недостаток финансовых средств;

- отсутствие утвержденных федеральных и региональных целевых программ;

- отсутствие экономических и административных механизмов, стимулирующих развитие отраслей по обезвреживанию и переработке отходов;

- проблемы с лицензированием этого вида деятельности.

Управление отходами – это технологический процесс, включающий системно связанные операции сбора отходов, их транспортирования, сортировки, переработки и захоронения.

Переработка отходов – одна из основных операций в общей схеме управления отходами, которая реализуется с использованием десятков технологий. Однако ее эффективность во многом зависит от технологических решений на каждой предшествующей стадии управления отходами.

Необходимо стимулировать процессы модернизации производства, ориентированные на снижение энергоемкости и материалоемкости, вторичное использование отходов.

До настоящего времени экологическая опасность отходов не связывалась с экономическими потерями и ущербом окружающей среде. По оценкам специалистов, захоронение неотсортированных отходов ведет к безвозвратной  потере до 90% полезной продукции, имеющей реальный спрос на рынке вторичного сырья.

При захоронении утильных фракций ежегодно во Владимирской области безвозвратно теряется до 27% макулатуры, 5% черных и цветных металлов, 6% полимерных материалов, 60% пищевых отходов, 2% стекла. Кроме этого, из хозяйственного использования под полигоны отходов изымаются значительные территории.

В данном случае следует говорить не только об экологическом, но и значительном экономическом ущербе, наносимом окружающей среде при захоронении отходов.

Между тем, анализ деятельности региональных предприятий-переработчиков отходов показывает, что в данной сфере деятельности отмечаются следующие трудности для организации и развития производства:

- отсутствие льгот для предприятий и физических лиц, занимающихся переработкой отходов, в частности отсутствие льгот по земельному налогу;

- высокие транспортные расходы;

- сложность внедрения новых технологий по утилизации отходов;

- отсутствие сортировки и селективного сбора отходов на предприятиях области.

Для экологически безопасного обезвреживания всей массы муниципальных отходов необходима развитая инфраструктура, включающая в себя не только объекты конечного размещения отходов, но и систему коммунальных предприятий, осуществляющих сбор, транспортировку, переработку и захоронение отходов.

Сфера обращения с отходами не является высокорентабельной, требует значительных первоначальных инвестиций. В связи с этим приоритетной является инициатива частных предпринимателей по сбору и отправке на переработку отдельных видов отходов (лом черных и цветных металлов, отходы картона и макулатуры, полимерные отходы, отработанные масла).

Так, на территории города используют мощности ООО «Ковровинвесттара», ведущего переработку макулатуры с последующим производством бугорчатой прокладки для упаковки яиц, говрокартона и гофрокоробов. Предприятием ведется работа по организации приема от населения и предприятий области картона, макулатуры, бумажных мешков.

В числе предприятий, осуществляющих сбор вторично используемых отходов производства и потребления: ИП Федорова Д.В., ИП Чережонова Т.П., ООО «Комплектация», ЗАО «Втормет».

Отсутствует система сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения города. Только крупные предприятия и организации города осуществляют их передачу по договорам специализированным организациям для транспортировки и соответственно утилизации.

С целью исполнения Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» необходимо разработать Порядок осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и организовать его практическую реализацию на территории муниципального образования город Ковров.

Накопление отходов производства на промышленных площадках предприятий является фактором экологического риска. Наличие мест организованного складирования и временного накопления на промышленных площадках предприятий обусловлено низким уровнем внедрения современных технологий и установок по переработке и утилизации отходов, нехваткой в городе специализированных производств по переработке и утилизации отходов, объектов по их экологически безопасному захоронению.

Множество отходов производства, передаваемых на переработку, служит неплохим сырьем для дальнейшего производства. Их можно рассматривать в качестве вторичных материальных ресурсов, т.к. они могут быть использованы в хозяйственных целях частично (в качестве добавки) или полностью замещая традиционные виды материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Главной особенностью таких ресурсов является их воспроизводство в процессах производства, оказания услуг и потребления.

Рост в городе специализированных производств по переработке и обезвреживанию отходов, объектов по их экологически безопасному захоронению сдерживается из-за больших финансовых затрат, необходимых для внедрения технологического оборудования по обезвреживанию (переработке) промышленных отходов на местах, а также значительными финансовыми затратами по их вывозу на переработку в соседние регионы.

Экономическая заинтересованность сохраняется в сборе, заготовке и использовании только наиболее эффективных видов вторичного сырья для уже существующих производств по его переработке, а также для поставки на экспорт.

Анализ экологических платежей за размещение отходов показывает, что в большинстве случаев они ниже удельных капитальных затрат на переработку отходов. Это создает ситуацию, при которой предприятиям экономически более выгодно вносить платежи, а не осуществлять мероприятия по созданию производственных мощностей по переработке отходов.

Несмотря на это, количество предприятий, перерабатывающих промышленные отходы, с каждым годом увеличивается. В последнее десятилетие показано, что в подавляющем большинстве случаев переработка отходов значительно более экологически и экономически приемлема, чем производство аналогичного сырья из природных ресурсов.

Вовлечение отходов в повторное использование в качестве вторичного сырья позволит сократить нагрузку на действующие объекты по захоронению отходов и как следствие, на окружающую среду, и является одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами.

Жизнедеятельность города Коврова, как крупного промышленного центра с населением около 150 тыс. человек, сопровождается образованием большого количества бытовых отходов.

Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что к вопросам местного значения городского округа относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таким образом, федеральное законодательство наделяет органы местного самоуправления полномочиями на принятие муниципальных нормативных правовых актов в данной области.

С целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, в 2010 году разработаны и утверждены решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 06.10.2010г. № 235 Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Ковров, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, а также разработана Генеральная схема санитарной очистки города Коврова.

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых. Действующая городская свалка (Ащеринский карьер) расположена за пределами города в лесу, в заброшенном песчаном карьере. Свалка была официально узаконена  в 1965 году, хотя не была специально оборудована для этих целей. С самого начала не был точно установлен статус свалки – только как места для складирования ТБО, либо же для хранения отходов промышленных предприятий. Специальный полигон для захоронения промышленных отходов так и не построили. В 1985 году в связи с заполнением отведенных площадей и не соответствием  свалки санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам решением райисполкома Ащеринский полигон был закрыт. Однако новый полигон не был подготовлен, началась бесконтрольная свалка мусора в окрестные леса и захламление пригородных и части городских территорий. Поэтому контролирующие природоохранные органы были вынуждены вновь санкционировать Ащеринский карьер в качестве временно действующей свалки. Функции по эксплуатации городской свалки закреплены за МУП «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» на основании распоряжения главы администрации г. Коврова от 26.05.1998г. № 504-р.

Объем вывозимых  ТБО на Ковровскую городскую свалку составляет:

2004 год - 225,5 тыс. мі;

2005 год – 257,4 тыс. мі;

2006 год – 288,0 тыс. мі;

2007 год – 288,5 тыс. мі;

2008 год – 235,3 тыс. мі;

2009 год – 329,2 тыс. мі;

2010 год – 249,8 тыс. мі;

2011 год – 280,5 тыс. мі.

Если в ближайшее время не произвести существенных изменений в системе управления отходами в городе и районе, то можно ожидать усиления следующих негативных тенденций: усиление неконтролируемого процесса захоронения ТБО; возрастание числа несанкционированных свалок; увеличение площади территорий, загрязненных эмиссиями (стоками со свалок) свалочных тел и соответственно возрастание численности населения, проживающего в экологически неблагоприятных условиях. В настоящее время нуждается в усовершенствовании существующая система сбора, переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов; не созданы условия для развития эффективного контроля за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами, в том числе на объектах малого предпринимательства и в районах с индивидуальной застройкой, садово-огороднических обществах и гаражных кооперативах, что приводит к захламлению земель, росту расходов бюджетных средств, связанных с уборкой стихийных свалок.  Необходимо провести ряд мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления, сокращения количества несанкционированных мест размещения отходов.

В соответствии с Постановлениями Губернатора Владимирской области от 26.01.2011 № 30 «О комплексе мер поэтапного приведения наиболее загрязненных территорий населенных пунктов в соответствие с требованиями в области охраны окружающей среды и санитарно-гигиеническими нормами на территории Владимирской области на 2011 – 2013 годы», от 09.02.2011 № 97 «об упорядочении обращения с отходами производства и потребления », от 14.03.2011 № 207 «О мероприятиях по выводу из эксплуатации муниципальных объектов размещения отходов» органам местного самоуправления рекомендовано подготовить к ликвидации и поэтапной рекультивации действующие объекты размещения отходов. В связи с этим необходимо разработать проект рекультивации городской Ковровской свалки ТБО и промотходов в 2012 году, а затем приступить  к ее поэтапной рекультивации.

Рекультивация свалки содержит несколько этапов.

Подготовительный этап рекультивации свалки.

Обследование свалки. Данный этап включает в себя определенный состав работ, главная цель которого получить полную картину-ситуацию о характере и объеме загрязнений. Обследование свалки (загрязненной территории) может включать в себя забор проб, анализ проб в лаборатории, определение компонентного состава отходов, создание цифровой модели свалки с распределением общего объема загрязнений по фракциям и видам, определение степени негативного влияния, воздействия данной свалки на окружающую среду и на человека.

Проектирование технологических схем Рекультивации свалки. По результатам анализа данных, полученных  в результате обследования свалки, определить схемы рекультивации свалки. Механические схемы рекультивации свалки, биологические схемы рекультивации свалки, комбинированные схемы рекультивации свалки.

Экономический анализ технологических схем рекультивации. Экономический анализ технологических схем рекультивации свалки позволит определить оптимальную технологию рекультивации исходя из экономических затрат и степени полезности применяемой технологии, при условии соблюдения природоохранного законодательства.

На основе анализа всех данных, полученных в ходе подготовительного этапа, сделать выводы и рекомендации о технологии и порядке проведения работ по рекультивации свалки. Средняя стоимость данного проекта составляет 1 млн. руб. Основной источник финансирования – местный бюджет.

Основной этап рекультивации свалки – производство работ. На данном этапе осуществить подбор организаций для выполнения работ по рекультивации свалки. Выбор компании производителя работ зависит от характера выполняемых работ, выбранной технологии, степени подготовки данной компании, наличия выполненных работ подобного рода, экономической ситуации заказчика и подрядчика, наличия необходимых лицензий у подрядчика, согласования данных работ в надзорных органах.

Выполнение работ по рекультивации свалки в соответствии с выбранной схемой рекультивации. Сметная стоимость данного этапа выполнения работ может достичь 30 млн. руб. Источник финансирования – местный бюджет.

Заключительный этап рекультивации свалки – дополнительное обследование. Данный этап включает в себя проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной свалки – определить степень остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и на человека.

Основным направлением регулирования обращения с твердыми бытовыми отходами является сокращение объемов захоронения. Это может быть достигнуто путем раздельного сбора мусора, его сортировки с целью извлечения компонентов, являющихся вторичным сырьем, стимулированием создания перерабатывающих мощностей.

Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов осуществляется следующими предприятиями и организациями: МУП «Спецавтохозяйстов по санитарной уборке города», ООО «Чистый город», ИП Луканин В.А., ООО «КТК», ООО «УНР-17».

Сбор ТБО и ЖБО на территории г. Коврова осуществляется:

- спецтранспортом (мусоровозами) от контейнерных площадок жилищного фонда, организаций и предпринимателей;

- спецтранспортом (мусоровозами) от мусоронакопителей домов, оборудованных мусоропроводами;

- мусоровозами – для бестарного сбора и вывоза от населения и организаций;

- самосвалами и бортовыми машинами с ручной и механизированной загрузкой, автопогрузчиками;

- ассенизационными машинами – для вывоза сточных вод от частного сектора и организаций;

- мусоровозами – бункеровозами от заказчиков по заявкам.

Развитие рыночных отношений привело к значительному увеличению объема товаров (главным образом импортных), расширению их ассортимента, преобладанию в торговых организациях продуктов и товаров в упакованном и расфасованном виде. В сочетании с общим снижением качества товаров, доступных для большинства населения, а также с широким использованием одноразовой посуды, невозвратной тары, «вечных» синтетических упаковочных материалов, вместо экологически чистых, высокой стоимостью ремонта одежды и обуви, неремонтопригодностью бытовых приборов и техники – это внесло значительное изменение в морфологический и фракционный состав твердых бытовых отходов, привело к увеличению объемов образования ТБО, уменьшению их плотности и, соответственно, оказало существенное накопление на нормы накопления ТБО. По данным АКХ им. К.Д. Памфилова выполненные определения фактических норм накопления ТБО в ряде городов подтвердили их значительное увеличение. Утвержденные нормы накопления ТБО и КГМ решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.03.2007г. № 42 для населения не отражают реальных объемов их образования и требуют пересмотра.

- утвержденная годовая норма накопления ТБО для населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде составляет 1,48 мі, в т.ч. 0,15 мі КГМ;

- утвержденная годовая норма накопления ТБО для населения, проживающего в неблагоустроенном жилищном фонде составляет 1,71 мі, в т.ч. 0,18 мі КГМ;

- утвержденная годовая норма накопления ТБО для населения, проживающего в частном секторе составляет 2,18 мі, в т.ч. 0,18 мі КГМ;

Данные нормы накопления ТБО утверждены решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.03.2007г. № 42.

Для определения реальных норм накопления ТБО и КГМ необходимо провести их определение согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР», утвержденным МЖКХ РСФСР 09.02.1982г. Для исследования необходимо брать контейнерные площадки, обслуживающие исключительно жилой фонд, вне расположения торговых точек и других объектов социально-культурной сферы.

4.2. Характеристика полигона для складирования и утилизации ТБО.

Полигон ТБО является  одним из структурных подразделений предприятия.

Свалка организована на территории Ковровского района на расстоянии 5км. от г.Коврова в северо-восточном направлении на территории отработанного Ащеринского карьера На отведенной территории    складируются и утилизируются твердые бытовые отходы и промышленные отходы.

Объем вывоза мусора с санкционированных и несанкционированных свалок за год составляет около 280 тыс.куб.м.

Слив жидких отходов  на территории полигона запрещен.

Открытых водоемов  в радиусе 1 км нет.

Ближайший населенный пункт д. Ащерино  расположен  в 500 м

Площадь земельного участка, занимаемого Ковровской городской свалкой ТБО и промотходов составляет 7,50га.

4.3 Основными задачами решения проблемы  управления отходами являются:

- рекультивация свалки ТБО (В соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов).

- эксплуатация Марьинского полигона ТБО в соответствии с предусмотренными технологическими решениями, обеспечение экологически безопасной переработки и складирования отходов.

- развитие технологии двухэтапной системы транспортировки отходов.

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов, максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов на предприятиях.

- развитие системы селективного сбора ТБО в жилом секторе, административных учреждениях, на предприятиях общественного назначения с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов .Объем твердых бытовых отходов должен быть также сокращен за счет развития системы сбора пищевых отходов.

- максимально возможное вовлечение отходов  в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая  утилизация, как техногенного сырья;

- изыскание  экологически безопасных методов  переработки отходов с наименьшими  экономическими затратами.

Для соблюдения данных требований  и получения эффективных результатов необходимо  модернизировать  систему утилизации отходов.

Реализация проблем управления отходами – сложный и длительный процесс на весь период его действия, процесс, направленный на формирование благоприятной городской среды. Его успех определяется деятельностью городских властей, служб города, проектировщиков и в большей мере зависит от заинтересованности и включения в эту деятельность городского сообщества в целом.

Действующие тарифы на вывоз ТБО:

|  |  | Тариф с 01.01.2012г. | Тариф с 01.07.2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на вывоз ТБО спецтранспортом | 185,40 руб. за 1 куб.м. | 212,27 руб. за 1 куб.м. |
| 2 | Тариф на вывоз ТБО не спецтранспортом | 493,52 руб. за 1 куб.м. | 538,02 руб. за 1 куб.м. |
| 3 | Тариф на утилизацию ТБО МУП «САХ» | 33,42 руб. за 1 куб.м. | 37,55 руб. за 1 куб.м. |
| 4 | Тариф на утилизацию ТБО ООО «СпецТехАвто» | 140,51 руб. за 1 куб.м. | 143,24 руб. за 1 куб.м. |

Действующая схема очистки территории города Коврова от отходов производства и потребления

ТБО от общественных, торговых предприятий и организаций, предприятий бытового обслуживания населения (индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса), от жилищного фонда и частного сектора, от культурно-спортивных учреждений и сооружений, дошкольных и образовательных учреждений, от крупных промышленных предприятий и строительных организаций

ТБО от общественных, торговых предприятий и организаций, предприятий бытового обслуживания населения (индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса), от жилищного фонда и частного сектора, от культурно-спортивных учреждений и сооружений, дошкольных и образовательных учреждений, от крупных промышленных предприятий и строительных организаций

Городская Ковровская свалка ТБО и промотходов, расположенная по адресу: Ковровский район,

Ащеринский карьер

Городская Камешковская свалка ТБО и промотходов, расположенная по адресу: Камешковский район,

д. Тереховицы

Городская Ковровская свалка ТБО и промотходов, расположенная по адресу: Ковровский район,

Ащеринский карьер

Городская Камешковская свалка ТБО и промотходов, расположенная по адресу: Камешковский район,

д. Тереховицы

Перспективная схема очистки территории города Коврова от отходов производства и потребления

ТБО от общественных, торговых предприятий и организаций, предприятий бытового обслуживания населения (индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса), от жилищного фонда и частного сектора, от культурно-спортивных учреждений и сооружений, дошкольных и образовательных учреждений, от крупных промышленных предприятий и строительных организаций

ТБО от общественных, торговых предприятий и организаций, предприятий бытового обслуживания населения (индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса), от жилищного фонда и частного сектора, от культурно-спортивных учреждений и сооружений, дошкольных и образовательных учреждений, от крупных промышленных предприятий и строительных организаций

Станция перегрузки (сортировки)

Марьинский полигон, расположенный по адресу:

Камешковский район, д. Марьинка

Городская Камешковская свалка ТБО и промотходов, расположенная по адресу: Камешковский район,

д. Тереховицы

Станция перегрузки (сортировки)

Марьинский полигон, расположенный по адресу:

Камешковский район, д. Марьинка

Городская Камешковская свалка ТБО и промотходов, расположенная по адресу: Камешковский район,

д. Тереховицы

4.2. Для реализации программы предполагается до 2025 года выполнение  мероприятии, согласно разделу 4 приложения.

Приложение №4  
                                                                                   к Программе «Комплексное развитие 
                                                                                    систем коммунальной инфраструктуры 
                                                                         города Ковров на 2012- 2025 гг.

4. Перечень прорамных мероприятий по переработке и утилизации бытовых отходов.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 | Источники финансирования | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по обследованию городской Ковровской свалки ТБО и промотходов | Управление городского хозяйства администрации г. Коврова | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | Местный бюджет Внебюджетные источники | Обеспечение экологических требований |
| 2. | Разработка проекта рекультивации городской Ковровской свалки ТБО и промотходов | Управление городского хозяйства администрации г. Коврова | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 3. | Рекультивация городской Ковровской свалки ТБО и промотходов | Управление городского хозяйства администрации г. Коврова | 30000,00 | - | 10000,00 | 20000,00 | - | - | Местный бюджет Внебюджетные источники |  |
| 4. | Оборудование новых контейнерных площадок на территории города Коврова, соответствующих требованиям санитарных норм и правил | МУП «САХ» Частные инвесторы | 100,00 200,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | - - | - - | - - | Средства предприятия Внебюджетные источники |  |
| 5. | Переоборудование и ремонт существующих контейнерных площадок расположенных на территории города | МУП «САХ» Частные инвесторы | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2000,00 | Средства предприятия Внебюджетные источники |  |
| 6. | Разработка и утверждение Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп | Управление городского хозяйства администрации г. Коврова | - | - | - | - | - | - | Без затрат |  |
| 7. | Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения города | Управление городского хозяйства администрации г. Коврова | 400,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | Местный бюджет |  |
| 8. | Строительство и ввод в эксплуатацию станции перегрузки ТБО на территории Ковровского района | Частные инвесторы | Согласно проекта | Согласно проекта | - | - | - | - | Внебюджетные источники |  |
| 9. | Ликвидация стихийных свалок | Управление городского хозяйства Администрации г. Коврвоа |  | 2500,00 | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 | 30000,00 | Местный бюджет |  |
| 10. | Организация исполнения требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории МО г. Ковров жителями частного сектора, садовыми товариществами и гаражными кооперативами | Управление городского хозяйства администрации г. Коврова | - | - | - | - | - | - | Без затрат |  |
| 11. | Создание предприятий, осуществляющих сбор вторично используемых отходов производства и потребления на территории города | Частные инвесторы | - | - | - | - | - | - | Внебюджетные источники |  |
| 12. | Приобретение установки для переработки ртутьсодержащих отходов | Частные инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Состояние и направления развития систем электроснабжения  города Ковров.

5.1. Характеристика системы электроснабжения г. Коврова

Электроснабжение потребителей г. Коврова осуществляется от  Владимирской энергосистемы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» через подстанции ПО «Ковровские электроические сети»: п/ст 110/6кВ «Ковров», «Восточная», «Южная», «КЭЗ», «Луч» и п/ст 35/6кВ «Северная» ОАО «ЗИД». Гарантирующий поставщик электроэнергии - ОАО «Владимирэнергосбыт».

Общая протяженность электрических сетей всех форм собственности по г.Ковров составляет – 629,265 км.

Распределение электроэнергии городским потребителям осуществляется по 28 питающим фидерам напряжением 6кВ от подстанций ПО «КЭС» через городские ЦРП  и РП (ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-3, ЦРП-4, РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, РП-8), и непосредственно через транзитные трансформаторные подстанции. Гарантирующий поставщик электроэнергии – ОАО «Владимирские коммунальные системы».

По самостоятельным линиям 6кВ от подстанций ПО «КЭС» осуществляется питание крупных промышленных предприятий г. Коврова ОАО «ЗИД», ОАО «КМЗ», ОАО «КЭМЗ» и другие.

Часть городских бытовых потребителей обслуживает электросетевая компания ООО «КовровЭлектроСетьРемонт» через свои трансформаторные подстанции, питающиеся как по своим фидерам 6кВ от подстанций ПО «КЭС», так и по кабельным линиям 6кВ от электрических сетей ОП «Ковровская горэлектросеть».

Возникает проблема электроснабжения части бытовых потребителей, питающихся непосредственно с сетей бывшего экскаваторного завода, в связи с его ликвидацией. К ним относятся ДК им. Ленина, жилой многоквартирный десятиэтажный дом по адресу ул. Малеева, д. 1/1, торговый центр на ул. Шмидта, санаторий-профилакторий «Заведенский» и др.

В связи с постоянными сменами собственников на площадках завода, возникает риск нормального устойчивого электроснабжения этих потребителей, т.к. заводские трансформаторные подстанции и электрические сети между ними остаются без обслуживания.

Расчетные пункты учета электроэнергии установлены на  подстанциях ОП «КЭС» и ОАО «ЗИД» на границе балансовой принадлежности сетей и объединены системой АСКУЭ в 2008 году.

5.1.1. Характеристика и тип исполнения  электрических сетей ОП «Ковровская горэлектросеть»:

Общая длина КЛ 6 кВ  - 173 км

Общая длина КЛ 0,4 кВ  - 110,5 км

Общая длина ВЛ 6 кВ  - 30,5 км

Общая длина ВЛ 0,4 кВ  - 190,5 км

Количество ЦРП, РП   - 10 шт.

Количество ТП в балансовой принадлежности - 156 шт.

Количество ТП в оперативном  обслуживании – 221 шт.

Присоединенная трансформаторная мощность по стороне 6 кВ составляет 37,64 МВА

5.1.2.Характеристика и тип исполнения электрических сетей ООО Ковровэлектросетьремонт»:

Общая длина КЛ 6 -10 кВ – 33,17 км

Общая длина ВЛ 6-10 кВ – 4,57 км

Общая длина КЛ 0,4 кВ – 24,93 км,

Общая длина ВЛ 0,4 кВ – 31,96 км

Количество ТП- 20 шт.

Количество ЦТП – 1 шт.

Характеристика трансформаторных подстанций.

| № ТП | Местонахождение ТП | Наиболее важные объекты | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | ул.Октябрьская, 15-а строение 2 | жилой дом №15 | 250 |
| 12 | ул.Труда, 1-а строение 4 | жилой дом по ул.Труда №1 | 250 |
| 13 | пр.Ленина, 10-б | котельная №15 по ул.Металлистов,11-А | 320 |
| 14 | ул.Первомайская, 28 (во дворе котельной) | ДК им.Дегтярева; котельная №13 по ул.Первомайская,28 стр.1; бухгалтерия управления образования; МУЗ КГБ №2 (наркологическое отделение) | 2х1000 |
| 15 | ул.Краснознаменная, 3-а | Администрация | 630 |
| 16 | парк им. В.А.Дегтярева, строение 2 | профилакторий ЗиД; МДОУ №18; ГУ МВД РФ 4-ое упр. по ул.Грибоедова | 400 |
| 17 | ул.Л.Чайкиной,33 | Котельная № 16 по ул.Грибоедова, | 2х400 |
| 18 | ул.Летняя, во дворе дома 55 | Котельная № 17 на ул.Моховая, 4-а | 2х400 |
| 19 | ул.Либерецкая, 1-а |  | 400 |
| 20 | ул.Лепсе, 2-а строение 2 |  | 250 |
| 21 | ул.Грибоедова, 28-а | Котельная № 16 по ул.Грибоедова | 2х400 |
| 23 | ул.Первомайская (во дворе д/с №46) | Д/с № 46; котельная № 13 по ул.Первомайская,28 стр.1; ул.Социалистическая дома 4-а, 4-б, 6 (9-ти этажные); ВПЧ №10 | 400 |
| 24 | проезд Урожайный, д.9 | профилакторий ЗиД; стадион Металлист | 250 |
| 25 | на перекрестке ул.Краснознаменная ул.Т.Павловского | МУЗ КГБ №2 | 2х400 |
| 190 | ул.Транспортная, 56 | рынок «Крупянщик»; теплопункт «Пушкина-2» (ул.Транспортная,56); ул.Грибоедова дома 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3 | 2х630 |
| 197 | ул.Еловая, 82/1, строение 1 | МДОУ № 58; ул.Еловая 82/1, 82/2, 82/3 (9-ти этажные) | 2х400 |
| ЦТП-1 | ул.Блинова (во дворе котельной на ул.Блинова) | ул.Строителей дома 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2 (9-ти этажные) | 2х1000 |
| ТП-84 | ул.Моховая,4б строение 6 |  | 250 |
| ТП-26 | ул.Грибоедова,100а |  | 400 |
| ТП-78 | ул.Белинского |  | 250 |

5.2 Анализ существующего состояния электросетевого хозяйства ООО «Ковровэлектросетьремонт»

Основные электрические сети  предприятия ООО «Ковровэлектросетьремонт» питаются с ПС Ковров ф.606 и ПС Луч ф.6005,6010,6014. Существующие линии, относящиеся к фидерам №606, 6005, 6014, построены в 60-х годах. Частично ф.6014 был реконструирован, но остальные линии находятся в неудовлетворительном состоянии. По данным линиям осуществляется электроснабжение населения и организаций различной формы собственности. Линии электропередач в существующем состоянии не позволяют обеспечить бесперебойность электроснабжения потребителей вследствие технической изношенности.

Кабельная линия от ПС Ковров, проходящая по территории ОАО «ЗиД» и обеспечивающая электропитание трансформаторных подстанций города, физически предельно изношена и не позволяет обеспечить надежность электроснабжения, кроме того, затруднено ее техническое обслуживание.

Следует отметить неудовлетворительное состояние трансформаторных подстанций ТП-20, ТП-11, ТП-13, ТП-12 (о чем имеются Акты технического освидетельствования от 10.01.2010г.).

Трансформаторная подстанция ТП-20 построена в 1969 году. Распределительное устройство по уровню напряжения 6 кВ отсутствует, нет возможности подключения новых потребителей вследствие отсутствия свободных ячеек на стороне 0,4 кВ.

Трансформаторная подстанция ТП-11 построена в 1953 году. Распределительное устройство по уровню напряжения 6 кВ отсутствует, нет возможности подключения новых потребителей вследствие отсутствия свободных ячеек на стороне 0,4 кВ. Имеются вертикальные трещины в кирпичной кладке, разрушение стяжки пола и фундамента.

Трансформаторная подстанция ТП-13 построена в 1962 году. Отсутствует узел учета электрической энергии по стороне 6 кВ, нет возможности подключения новых потребителей вследствие отсутствия свободных ячеек на стороне 0,4 кВ.

Трансформаторная подстанция ТП-12 построена в 1984 году. Отсутствует узел учета электрической энергии по стороне 6 кВ, нет возможности подключения новых потребителей вследствие отсутствия свободных ячеек на стороне 0,4 кВ.

Краткое описание  программы ООО «Ковровэлектросетьремонт»  по основным направлениям инвестиционных проектов

По результатам проведенного энергетического обследования были предложены следующие мероприятия:

1)	реконструкция кабельной линии по фидеру №606 с обходом территории ОАО «ЗиД»;

2)	реконструкция ТП-20, ТП-11, ТП-13, ТП-12 с применением современного оборудования с инновационной элементной базой с использованием энергосберегающих технологий;

3)	монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ):

- на общедомовых приборах учета электроэнергии:

ТП-15:	пр. Ленина, д. 30,32,34,36,38,38а,40,42,44;

ул.Краснознаменная, д.3,5,7,8,9,10;

пер.Краснознаменный, д.2,2а,4,4а;

ул.Чернышевского, д.2,4;

ул.Лепсе, д.1,3;

ТП-19:	ул.Дзержинского, д.1,2,3,5;

ул.Социалистическая, д.8,10;

ул.Либерецкая, д.1;

ТП-20:	пр.Ленина, д.20,22,24,26,28;

ул.Т.Павловского, д.1,2;

ул.Лепсе, д.2,4;

ТП-25:	ул.Либерецкая, д.9;

ул.Т.Павловского, д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15;

ул.Чернышевского, д.12;

ул.Лепсе, д.5,7,11;

ул.Краснознаменная, д.114

- у потребителей – юридических лиц:

ТП-15:	пр.Ленина, д.30,32,34,36,38,38а,40,42,44;

ул.Краснознаменная, д.8;

ул.Чернышевского, д.2,4;

ТП-20:	пр.Ленина, д.20,22,24,26,28;

ул.Т.Павловского, д.1,2;

ул.Лепсе, д.2,4.

Внедрение АИИС КУЭ позволяет не только увеличить точность учета, но и способствует лучшему планированию и организации энергопотребления, что, в конечном счете, ведет к энергосбережению.

Экономический эффект достигается за счет:

·	отсутствия необходимости в ручном снятии показаний большого количества электросчетчиков;

·	увеличения сроков эксплуатации энергохозяйства за счет рационального использования оборудования;

·	облегченного ведения многотарифного учета электроэнергии;

·	высокоточного прогнозирования затрат на электроэнергию;

·	автоматической передачи данных о количестве потребленной электроэнергии в энергосбытовую организацию;

·	защиты информации от несанкционированного доступа и контроля над действиями персонала.

Исходя из проведенной работы, можно сделать выводы:

1.	Предлагаемая к рассмотрению программа по реконструкции сетей, принадлежащих ООО «Ковровэлектросетьремонт»  имеет выраженную производственную, экономическую и социальную эффективность.

2.	Инвестиционные затраты на осуществление программы окупаются в течение 34,5 мес.

3.	В результате реализации мероприятий, заложенных в инвестиционную программу, ожидается:

- снижение аварийных отключений;

- снижение продолжительности отключений потребителей от источников 		      электроснабжения (по любым причинам);

- снижение уровня потерь электрической энергии при ее транспортировке 		      на 0,65%;

- снижение фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче 		      по распределительным сетям;

- уменьшение показателя износа оборудования до 53% (по состоянию на 		      2010  год износ сетей составляет 62%);

- снижение удельного веса электрических сетей, нуждающихся в замене, 		      до 52%.

5.3. Анализ существующего состояния электросетевого хозяйства ОП ОАО «ВОЭК» «Ковровская горэлектросеть»

Электроснабжение потребителей  города  осуществляется от пяти ПС 110 кВ и одной ПС 35 кВ.  Регулирование напряжения обеспечивается устройствами РПН, установленными на трансформаторах.  Распределение электроэнергии от центров питания осуществляется как через распределительные пункты (РП), так и непосредственно с шин 6 кВ ЦП по распределительным линиям.

В электрических сетях ОП «Ковровская горэлектросеть» работают десять распределительных пунктов, из которых четыре: ЦРП-2, РП-1, РП-2 и РП-3,  построены без секционных масляных выключателей, что не позволяет выполнить устройство АВР.

На основании актов технического состояния строительные конструкции зданий ЦРП-2, РП-2 и  РП-3 находятся в неудовлетворительном состоянии: наличие горизонтальных и вертикальных трещин наружных стен, разрушение фундаментов, бетонных полов, кабельных каналов. В соответствии с п.п.2.2.3 и 2.2.40 ПТЭ эксплуатацию электрооборудования в распределительных устройствах можно осуществлять только при исправном состоянии помещения. В  соответствии с действующими Нормами и Правилами, ЦРП-2, РП-1, РП-2 и РП-3 подлежат замене, остальные РП могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Питающие линии 6кВ выполнены  кабелями марок ААБ, АСБ, СБ, ААШв сечением 120 – 240 мм2. По своему техническому состоянию 20,35 км. питающих кабелей непригодны к дальнейшей эксплуатации и подлежат замене согласно списку дефектных кабельных линий. Остальные линии питающей сети находятся в удовлетворительном  состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с актами технического состояния в ТП (трансформаторных подстанциях): №№ 3, 28, 34,  40, 52, 58, 76, 87, 94, 110, 211, 212, 213, 215 выявлено следующее: строительная часть данных ТП находиться в аварийном состоянии (сквозные трещины стен, разрушение перекрытий), отсутствуют кабельные каналы и стационарные заземляющие ножи, электрооборудование и ограждения установлены с отклонением от норм. В соответствии с гл. 4.2 ПУЭ указанные выше ТП подлежат замене или реконструкции, остальные ТП могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации.

Распределительная сеть 6кВ выполнена кабельными и воздушными линиями. Схема построения кабельных сетей - петлевая с включением в нее, в ряде случаев, ТП с секционированными шинами 6 кВ. Кабельные сети выполнены кабелем марок АСБ, ААБ, ААШв, СБ сечением 50 - 240 мм2. Воздушные сети выполнены как по петлевой, так и по радиальной схемам, проводом марок А и АС сечением 35-50 мм2. По своему техническому состоянию воздушные линии пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Основными целями программы ОП ОАО «ВОЭК»  являются:

·	повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы электроснабжения,

·	повышение пропускной способности электрических сетей,

·	снижение технологических потерь в электрических сетях,

·	снижение издержек при эксплуатации электрических сетей,

·	развитие системы электроснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства.

Программа направлена на реализацию следующих задач:

·	снижение износа электрических сетей и сооружений,

·	повышение надежности и качества услуг по электроснабжению,

·	снижение издержек системы электроснабжения,

·	повышение эффективности и оптимального развития системы электроснабжения

Варианты оптимизации и развития энергосистемы города.

Техническое перевооружение существующей энергосистемы города.

Трансформаторные подстанции.

Комплекс работ на действующих трансформаторных подстанциях,  распределительных пунктах города по повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты (ТП, КТП, РП):

- замена трансформаторов;

- установка современных приборов учета электроэнергии;

- замена коммутационного оборудования;

- установка или замена устройств компенсации реактивной мощности;

- совершенствование системы оперативно-диспетчерского управления;

- при необходимости замена трансформаторной подстанции целиком.

Линии электропередачи.

Комплекс работ на действующих линиях электропередачи по повышению уровня их надёжности,  состоящий в замене физически устаревших линий.

Кабельные линии электропередачи:

- перекладка кабельных линий, с заменой существующих проводов и кабелей на провода и кабели с изоляцией из СПЭ.

Воздушные линии электропередачи:

- замена существующих неизолированных проводов на провода СИП;

- по возможности замена воздушной линии на кабельную с прокладкой в системе кабельной канализации.

Вместе с техническим перевооружением системы электроснабжения предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций и линий электропередачи в районах нового жилищного и промышленного строительства.

С учетом показателей износа основного оборудования, системы электроснабжения техническое перевооружение позволит:

- сократить технологические потери в электросетях;

- обеспечить необходимый резерв мощности;

- уменьшить вероятность нештатных ситуаций связанных со старением оборудования.

Средний физический износ электрических сетей, по состоянию на 01.01.2012 года

ВЛ- 0.4кВ  -  56%

ВЛ-6кВ   -  60,8%

КЛ-0.4кВ   -80%

КЛ-6кВ   -  74,5%

Трансформаторные подстанции   - 75%

Величина потерь электроэнергии в электросетях за 2011г.  составила в среднем  14,5%

Годовое потребление электроэнергии по ОП  «Ковровская горэлектросеть»

| Год | Годовое потребление, тыс. кВТ ч. |
| --- | --- |
| 2008 | 219908 |
| 2009 | 218773 |
| 2010 | 223129 |
| 2011 | 227384 |

Количество аварийных заявок по данным оперативно-диспетчерской службы                                  ОП «Ковровская горэлектросеть» с 2008г. снизилось на 27,5%.

Этому способствует  большая работа по замене «голых» проводов на СИП при капитальном ремонте ВЛ-0.4кВ, т.к. аварийные заявки на ВЛ-0.4кВ доминируют в общем числе заявок.

| Год | Количество аварийных заявок | % |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 1422 | 100 |
| 2009 | 1403 | 98,6 |
| 2010 | 1291 | 90,7 |
| 2011 | 1031 | 72,5 |

5.4. Организационный анализ.

5. 4.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно диспетчерского

управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций ОП ОАО «ВОЭК»

«Ковровская горэлектросеть».

Оперативно диспетчерская служба осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб ОП ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» «Ковровская горэлектросеть» и потребителей электрической энергии города Коврова.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» взаимодействует с линейными и оперативно- диспетчерскими службами энерго-и ресурс снабжающих организаций города Коврова, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС ОП ОАО «Владмирская областная электросетевая компания» «Ковровская горэлектросеть» с диспетчерскими службами; МЧС РФ ГУ 8 отряд по Владимирской области; отделом внутренних дел по Ковровскому району (ОВД);  МУЗ «ЦГБ» (скорая помощь); филиалом ОАО «Владимироблгаз» трест «Ковровгоргаз»; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Ковровского района»(МКУ ГОЧС).

При анализе системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций учитывались следующие документы:

- Положение о взаимодействия персонала производственного отделения «Ковровские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра Приволжья» с персоналом ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» по оперативно-техническому управлению оборудованием, находящемся в зоне эксплуатационной ответственности ПО «АЭС»;

- План обособленного подразделения акционерного общества «Владимирская областная электросетевая компания» «Ковровская горэлектросеть» (ОП ОАО ВОЭК «КГЭС») по взаимодействию служб территориальной подсистемы РСЧС Ковровского района при возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

- План ликвидации аварий на опасных производственных объектах обособленных подразделения ОАО «ВОЭК».

- Инструкция о порядке взаимодействия Ковровского гарнизона пожарной охраны и ОП ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» «Ковровская горэлектросеть» при возникновении пожаров, аварий и стихийных бедствий на объектах Ковровского района.

Анализ рассмотренных документов по взаимодействию ОДС ОП ОАО ВОЭК «КГЭС» с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

5.4.2. Силы и средства ликвидации на сетях ООО «Ковровэлектросетьремонт»

·	Количество аварийно-восстановительных бригад – 1;

·	количество человек в аварийно-восстановительной бригаде – 4;

·	количество грузовых автомобилей в АВБ – 1 (ГАЗ-27527 «Соболь»);

·	количество спец. техники и её перечень: 3 (автовышка, манипулятор, бурилка) .

Место расположения административного здания: г. Ковров, ул. Моховая, 4б, строение 11.

Имеются инструкции дежурных электромонтёров, оперативный журнал, схемы 	электрических  сетей ООО «Ковровэлектросетьремонт».

5.5. Направления развития электросетевого хозяйства г. Ковров

1. Строительство и реконструкция источников питания  (подстанций и распределительных пунктов).

2. Прокладка новых, реконструкция и модернизация старых высоковольтных и низковольтных кабельных и воздушных линий для обеспечения передачи электрической энергии в необходимом объеме существующим и планируемым потребителям, сокращение потерь электрической энергии при ее передаче.

3. Повышение надежности электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства.

4. Модернизация системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей.

5. Строительство новых мощностей для обеспечения передачи электрической энергии в необходимом объеме существующим и планируемым потребителям.

6. Увеличение пропускной способности электрических сетей.

7. Снижение аварийности.

8. Повышение надежности электрических сетей.

Тарифы на услуги электроснабжения:

| Наименование коммунальной услуги | Ресурсоснабжающая организация | Установленный тариф |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.07.2012г. с учетом надбавок и НДС | с 01.09.2012г. с учетом надбавок и НДС |
| Электроснабжение (в домах с газовыми плитами) |  |  |  |  |
| до 50 кВт/час | ОАО «Владимирские коммунальные системы» | 2,81 руб. за 1 кВт | 2,98 руб. за 1 кВт | - |
| более 50 кВт/час | ОАО «Владимирские коммунальные системы» | 3,55 руб. за 1 кВт | 3,76 руб. за 1 кВт | - |
| Плата за технологическое присоединение не более 15кВт. | ООО «Ковровэлектросетьремонт» ООАО «ВОЭК» | не более 550 руб. |  |  |

5.6. Для реализации программы предполагается до 2025 года выполнение  мероприятий, согласно приложению 5.

Ценовые показатели стоимости электрической энергии для потребителей

Приложение №5  
                                                                                   к Программе «Комплексное развитие 
                                                                                    систем коммунальной инфраструктуры 
                                                                         города Ковров на 2012- 2025 гг.

5.Электроснабжение

| Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ЦРП -3 (ориент. стоимость 6 000 000 руб.) Внедрение телемеханики на ЦРП-3 (2 000 000 руб.) Замена (реконструкция) ТП -23, ТП-43,ТП-214 (4700000руб) Реконструкция ВЛ 0,4 с применением СИП от ТП-23,ТП-43,ТП-214. (1 800 000руб) Реконструкция КЛ 6 кВ, фидер 673 п/с «Южная» (1 600 000руб.) Монтажные работы АСКУЭ (2 400 000руб.) Приобретение передвижной автомастерской(1 100 000 руб) | ОАО «ВОЭК» | 2012г. | Увеличение степени надежности системы энергоснабжения города |
| Реконструкция ЦРП- 4 (6 200 000руб.) Внедрение телемеханики ЦРП- 4 (2 000 000 руб.) Замена (реконструкция) ТП-106, ТП-107, ТП-216 (4 700 000руб.) Замена (реконструкция) ВЛ-0,4кВ с применением СИП от ТП -106,ТП-107,ТП-216 (1 800 000 руб.) Реконструкция КЛ 6кВ на фидере 675 п/с «Южная» (1 600 000руб.) Монтажные работы АСКУЭ (2 400 000 руб.) Приобретение автолаборатории (1 800 000 руб.) |  | 2012 г. |  |
| Реконструкция РП-3 (6 600 000 руб.) Внедрение телемеханики на РП-3 (2 000 000 руб.) Замена(реконструкция ТП-108,ТП-109, ТП-110. (4 500 000 руб.) Реконструкция ВЛ 0,4кВ с прменением СИП от ТП 108,ТП- 109, ТП-110. (1 520 000 руб.) Реконструкция КЛ 6кВ, фидер 660 п/с «Южная» (1 500 000 руб.) Монтажные работы АСКУЭ (2 400 000руб.) Приобретение спецтехники (автомастерской) (1 400 000руб.) |  | 2013 г. |  |

| Реконструкция РП- 4 (6 600 000 руб.) Внедрение телемеханики РП -4 (2 000 000 руб.) Замена (реконструкция) ТП-71, ТП -45, ТП -15. (4 500 000 руб.) Ревонструкция (замена) ВЛ -0,4 кВ с применением СИП от ТП -71, ТП -45, ТП- 15. (1 900 000 руб.) Реконструкция КЛ- 6кВ, фидер 666 п/с «Южная» (1 500 000 руб.) Монтажные работы АСКУЭА ( 2 400 000 руб.) Приобретение спецтехники (дежурного автомобиля) (800 000 руб.) |  | 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция РП- 8 ( 6 600 000 руб.) Внедрение телемеханики на РП 8 ( 2 000 000 руб.) Замена (реконструкция) ТП- 16, ТП -39, ТП -60. (4 500 000 руб.) Реконструкция (замена) ВЛ-0,4 кВ с применением СИП от ТП 16, ТП 39, ТП 60. (1 880 000 руб.) Реконструкция КЛ 6 кВ фидера 642 п/с «Южная» (1 900 000 руб.) Монтажные работы АСКУЭ ( 2 400 000 руб.) Приобретение спецтехники (автовышки) (1 700 000руб.) |  | 2015 г. |  |
| Реконструкция КЛ-6кВ (2,2км.) (4 234 610 руб.) Монтаж системы АИИС КУЭ в сетях (4 000 000 руб.) Капитальный ремонт сетей, замена КЛ-0,4кВ (3,2км.) замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ (1,2км), ремонт оборудования трансформаторных подстанций. | ООО «Ковровэлектросетьремонт» | 2012 г. | Увеличение степени надежности системы энергоснабжения города |
| Реконструкция ТП – 20 6/0,4 КВ(ул.Лепсе 2а, стр.2), ТП-11 6/0,4 кВ (ул. Октябрьская, д.15а стр.2), ТП-13 6/0,4 кВ (пр. Ленина, 10 б), ТП-12 6/0,4 кВ (ул. Труда, д.1а, стр.4) – 27 667 000 руб. |  | 2013 г. |  |
| Монтаж системы АИИС КУЭ в сетях (16 152 000 руб. руб) |  | 2014 г. |  |
| Приобретение автомобиля ГАЗ 27527 (700 000 руб.) Приобретение автовышки ППС 131 (3 000 000 руб.) Реконструкция ТП – 15 с КЛ-6кВ, КЛ, ВЛ-0,4кВ (8 500 000 руб.) Реконструкция КЛ-6кВ ф.6005 от ПС Луч (2 000 000руб.) |  | 2015г. |  |
| Разработка ПСД на строительство сетей энергоснабжения в микрорайоне д.Погост. стоимость работ 300 000 руб. | Администрация г.Ковров | 2015г. | Обеспечение объектов нового строительства |

YI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Строительство инженерных сетей для нового жилищного строительства планируется за счет финансирования из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

Источниками финансирования мероприятий по модернизации, развитию и новому строительству объектов инженерной инфраструктуры являются надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается Администрацией города Ковров.

Основными исполнителями программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются организации коммунального комплекса.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города Ковров, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы, осуществляется  исходя из:

1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса;

2) оценки результатов реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса:

а) для населения городского округа.

б) для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации коммунального комплекса;

в) для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов.

В случае вынесения Администрацией города Ковров решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организацией коммунального комплекса финансирование программы возможно частично за счет средств местного бюджета. При отсутствии возможности финансирования мероприятий из бюджета пересматриваются условия технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организаций коммунального комплекса. Предусматривается привлечение инвестиций сторонних организаций.

Таким образом, определение источников финансирования мероприятий Программы постоянно уточняются при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

YII. Оценка эффективности реализации программы

Основными показателями эффективности реализации программы в части теплоснабжения будут являться:

– снижение степени износа сетей и сооружений системы теплоснабжения;

– повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

– снижение потерь теплоносителя;

– экономия финансовых и энергетических ресурсов;

– повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

– обеспечения услугами теплоснабжения новых потребителей.

Основными показателями эффективности реализации программы в части водоснабжения будут являться:

– сокращение затрат на проведение ремонтных работ и сократится время перерывов в подаче воды при проведение ремонтов;

– повышение защищенности  водоисточников и водозаборных сооружений в целях соблюдения санитарных норм;

– обновление основных фондов, ликвидация сверхнормативного износа основных фондов.

– снижение степени износа сетей и сооружений систем водоснабжения;

– повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения;

– увеличение производительности водозаборных сооружений города;

– экономия финансовых и энергетических ресурсов;

– повышение качества предоставляемых услуг;

– обеспечение новых потребителей.

Основными показателями эффективности реализации программы в части водоотведения будут являться:

– снижение степени износа сетей и сооружений систем водоотведения;

– повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоотведения;

– увеличение производительности очистных сооружений г. Ковров;

– экономия финансовых и энергетических ресурсов;

– повышение качества предоставляемых услуг;

– обеспечение новых потребителей.

– повышение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков.

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

– сокращение технологических потерь в электросетях;

– обеспечение необходимого резерва мощности;

–уменьшение вероятности нештатных ситуаций связанных со старением оборудования.

Основными показателями эффективности реализации программы в части газоснабжения будут являться:

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям населения;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ.

– снижение степени аварийности сооружений системы газоснабжения

– повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах газоснабжения;

– увеличение резерва пропускной способности газорегуляторных пунктов;

– экономия финансовых и энергетических ресурсов;

– повышение качества предоставляемых услуг;

– обеспечения услугами газоснабжения новых потребителей.